## Instruções e Resumo
Instruções Gerais - Fornecedor
1 | Preencher Informações básicas na parte superior da aba de cada planta.
1.1 CNPJ: somente números
1.2 Condição de Pagamento: somente números
2 | Preencher as células com fundo na cor azul.
3 | O preenchimento das células com fundo na cor amarela é opcional (quando houver sugestão de fornecedor alternativo).
4 | Valor unitário bruto deve incluir somente ICMS/ISS, PIS e COFINS.
5 | Informar percentual, que será faturado, de todos os impostos incidentes.
5.1 Caso a célula do imposto esteja vazia, será considerado não incidente.
5.2 Para os casos de fornecedor optante pelo simples nacional, preencher a alíquota de aproveitamento.
5.3 Para os casos onde houver redução da alíquota de imposto, a alíquota informada deve ser a efetiva já descontada a redução.
6 | Qualquer informação divergente da descrição solicitada deve ser informada no campo de Observação/Desvio.
7 | Preencher prazo de entrega em dias corridos.
8 | O Valor total bruto será calculado incluindo somente ICMS/ISS, PIS e COFINS tanto na aba de cada planta quanto no resumo abaixo.
Resumo - Processo
|  |  |  | Tipo de Pedido/Contrato¹ |  |  |  | Contrato Guarda-Chuva
|  |  |  | Prazo do Contrato (meses) |  |  |  | 24
|  |  |  | Condição de Pagamento Solicitada (DDL) |  |  |  | 60
Resumo - Fornecedor
|  | Nº de itens | [6 empty] | Valor Total da Proposta² |  | Faturamento Mínimo
|  |  |  | Solicitados | Cotados² | % | EXW (%) | CIP (%) | EXW | CIP | EXW | CIP
|  | Complexo Parnaíba |  | 51 | 2 | 3.922% | 3.922% |  | 104354 | 0 | 0 | 0
|  | Itaqui |  | 22 | 1 | 4.545% | 4.545% |  | 146000 | 0 | 0 | 0
|  | Pecém II |  | 13 | 1 | 7.692% | 7.692% |  | 14598 | 0 | 0 | 0
|  | Total |  | 86 | 4 | 4.651% | 4.651% | 0% | 264952 | 0 | N/A | N/A
¹Definições dos tipos de pedidos/contratos:
Pedido Spot: Pedido para fornecimento pontual da quantidade solicitada
Contrato Spot: Contrato para fornecimento pontual da quantidade solicitada
Contrato Guarda-Chuva: Contrato sob demanda com fornecimento com quantidade estimada, sem garantia de compra
²Não contabiliza cotação de fabricantes alternativos

## UTE¦UTG PARNAÍBA
| Proponente |  |  |  |  | PARNAÍBA II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. CNPJ: 14.578.002/0001-77 IE: 123284031 IM: 6430302-3 End: Est. de Acesso a BR 135, S/N, KM 277 - Santo Antonio dos Lopes/MA CEP: 65.730-000 PARNAÍBA GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A. CNPJ: 15.743.303/0001-71 IE: - IM: - End: Est. de Acesso a BR 135, S/N, KM 277 - Santo Antonio dos Lopes/MA CEP: 65.730-000 ENEVA S.A. (UTG) CNPJ: 04.423.567/0003-93 IE: - IM: - End: Est. de Acesso a BR 135, S/N, KM 277 - Santo Antonio dos Lopes/MA CEP: 65.730-000
| Razão Social: |  |  | KOMAX COMERCIO DE FILTROS E CORREIAS LTDA
| CNPJ: |  |  | 30.582.683/0001-01
| UF de origem: |  |  | BA
| Data da proposta: |  |  | 2020-10-06
| Moeda: |  |  | BRL
| Condição de Pagamento: |  |  | 60
| Possui Faturamento Mínimo: |  |  | Não | (por pedido)
Faturamento Mínimo - EXW:
Faturamento Mínimo - CIP:
| Nº de itens solicitados: |  |  | 51
| Nº de itens cotados: |  |  | 2 | 3.922%
| Nº de itens cotados EXW: |  |  | 2 | 3.922%
| Nº de itens cotados CIP: |  |  | 0
| Valor Total da Proposta (EXW): |  |  | 104354 | BRL
| Valor Total da Proposta (CIP): |  |  | 0 | BRL
Informações ENEVA
51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 51 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | *Não conta fornecedor alternativo |  |  | 0 | 0
ID | Código de material Eneva | Requisição | Item | Part Number | Descrição | Quantidade Estimada | U.M. | NCM | Motivo de Declínio | Observações ou Desvios | Valor Unitário Bruto (EXW) | Valor Unitário Bruto (CIP) | PIS+COFINS (%) | ISS (%) | ICMS (%) | IPI (%) | ICMS-ST (%) | Prazo Entrega (EXW) | Prazo Entrega (CIP) | Fabricante Alternativo Proposto | Valor Unitário Bruto (EXW) - Fabricante Alternativo | Valor Unitário Bruto (CIP) - Fabricante Alternativo | Valor Total Bruto (EXW) | Valor Total Bruto (CIP) | Cont Total | Cont EXW | Cont CIP | Valor Total Bruto (EXW) - Fornecedor Alternativo | Valor Total Bruto (CIP) - Fornecedor Alternativo
1 | 5200000000203 |  |  |  | ELEMENTO FILTRANTE- FLUIDO/FILTRAR: P/ AR- FILTRAGEM: 40 MICRA- 1.1/2POL- FAB: GE- REF: (P3N FA 9PHSA). | 20 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 5200000000215 |  |  |  | ELEMENTO FILTRANTE- FLUIDO/FILTRAR: P/ AR- FILTRAGEM: 5 MICRA- GE- P3NFA9PFSA. | 20 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
3 | 5200000000576 |  |  |  | CARTUCHO APLICACAO TURBINA GAS DM83900C HILCO | 90 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
4 | 5200000001090 |  |  |  | ELEMENTO FILTRANTE FLUIDO AGUA MATERIAL ELEMENTO POLIPROPILENO GRAU FILTRAGEM 5 MICRA PRESSAO OPERACAO 1PSI DIAMETRO 60MM COMPRIMENTO 248MM 255694-43 PENTAIR | 30 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
5 | 5200000002506 |  |  |  | ELEMENTO COALESCENTE AR030ENMI PARKER | 20 | UN | 84213990 | Selecione em caso de declínio |  | 4877.5 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65 |  | PARKER |  |  | 97550 |  | 1 | 1 | 0
6 | 5200000004190 |  |  |  | ELEMENTO FILTRANTE- TIPO: AR- APLICACAO: DA BOMBA VACUO- MODELO: GAST- GAST/AK524- | 8 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
7 | 5200000004424 |  |  |  | FILTRO BOLSA MATERIAL CORPO ACO GRAU FILTRAGEM G4 VAZAO OPERACAO 1700M3/H LARGURA 330MM ALTURA 592MM PROFUNDIDADE 305MM 5101200212 AAF | 60 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
8 | 5200000005355 |  |  |  | FILTRO FLUIDO AR APLICACAO AR CONDICIONADO SERVIMINI F6 699X398 SERVIFILTRO | 6 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
9 | 5200000007377 |  |  |  | FILTRO AR GRELHA AMAIR HT QUADRADO MATERIAL FILTRANTE FIBRA VIDRO C/MO LDURA ACO FLUIDO AR ALUMINIZADO GRAU FILTRAGEM G4 COMPRIMENTO 595,00 M M LARGURA 595,00 MM ENTRADA COLETOR APLICACAO GERADOR 147-002-319 AAF | 20 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
10 | 5200000009225 |  |  |  | FILTRO FLUIDO GAS APLICACAO ANALISADOR GAS APNA-370 9022006400 MET ONE INSTRUMENTS | 2 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
11 | 5200000009227 |  |  |  | FILTRO FLUIDO GAS APLICACAO ANALISADOR GAS 9057003400 MET ONE INSTRUMENTS ESU-050-A MET ONE INSTRUMENTS | 4 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
12 | 5200000010163 |  |  |  | FILTRO DE AR E GÁS COMPRIMIDO COM ÓLEO X-EVOLUTION; PRESSÃO: 0 A 20 bar; TEMPERATURA: 1,5 a 100°C; CONEXÃO: 1" NPT/BSPT; APLICAÇÃO: SISTEMA DE TRATAMENTO DE AR PARA LIMPEZA DE FILTROS DAS TGs. | 2 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
13 | 5200000010165 |  |  |  | FILTRO FLUIDO TIPO FILTRO SEPARADOR FLUIDO AGUA MATERIAL CORPO ALUMINIO TEMPERATURA OPERACAO 1,5A100°C PRESSAO OPERACAO 20BAR DIAMETRO ENTRADA 1POL ROSCA ENTRADA NPT APLICACAO SISTEMA TRATAMENTO AR | 15 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
14 | 5200000010703 |  |  |  | FILTRO DE AR SOP DIAF TM 120N/150N/200N | 2 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
15 | 5200000010816 |  |  |  | ELEMENTO FILTRANTE SUBAPLICACAO FILTRO APLICACAO TURBINA GAS SP-04101236782 | 20 | CJ |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
16 | 5200000011283 |  |  |  | FILTRO; TIPO: SECADOR; MODELO: DML 083; FLUIDO: AR; MATERIAL: ACO CARBONO; GRAU FILTRAGEM: 25µM TEMPERATURA MAXIMA: 120°C; PRESSAO: 42BAR; DIAMETRO: 3/8 POL; COMPRIMENTO: 158,00 MM; ALTURA: 58,00 MM; ROSCADA 3/8 POL; USO: AR CONDICIONADO; APLICACAO: SISTEMA REFRIGERACAO; REFERENCIA: 023Z5040; FABRICANTE: DANFOSS. | 10 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
17 | 5200000011299 |  |  |  | FILTRO; TIPO: SECADOR; MODELO: DML 083; FLUIDO: AR; MATERIAL: ACO CARBONO; GRAU FILTRAGEM: 25µM TEMPERATURA MAXIMA: 120°C; PRESSAO: 42BAR; DIAMETRO: 1/2 POL; COMPRIMENTO: 158,00 MM; ALTURA: 58,00 MM; ROSCADA 1/2 POL; USO: AR CONDICIONADO; APLICACAO: SISTEMA REFRIGERACAO; REFERENCIA: 023Z5044; FABRICANTE: DANFOSS. | 20 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
18 | 5200000012374 |  |  |  | FILTRO DO SISTEMA DE PULSACAO DE AR (PRIMEIRO); GE-P3NKA00ES9B; PARKER: P3NFA9PQSA | 6 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
19 | 5200000012376 |  |  |  | FILTRO DO SISTEMA DE PULSACAO DE AR (SEGUNDO); GE-P3NKA00ESE; PARKER: P3NFA9PFSA | 6 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
20 | 5200000012380 |  |  |  | FILTRO DO SISTEMA DE PULSACAO DE AR (TERCEIRO); GE-P3NKA00ESG; PARKER: P3N FA 9PHSA | 6 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
21 | 5200000013681 |  |  |  | FILTRO REGULADOR PRESSAO GRAU FILTRAGEM 40 MICRA FLUIDO AR DIAMETRO 3/4POL PRESSAO OPERACAO 125PSI MATERIAL COPO POLICARBONATO 07E41A13AC PARKER | 4 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
22 | 5200000013755 |  |  |  | ELEMENTO FILTRANTE APLICACAO AR COMPR-EFS0070-U | 20 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
23 | 5200000013896 |  |  |  | ELEMENTO FILTRANTE FLUIDO GAS MATERIAL ELEMENTO POLIESTER GRAU FILTRAGEM 0,3 MICRON DIAMETRO 4.5POL COMPRIMENTO 72POL PCHG-372-SCW-CE-B PECO | 350 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
24 | 5200000014306 |  |  |  | FILTRO DE AR 0.3 MICRON; APLICACAO: ANALISADOR DE GAS APNA 370; PART NUMBER: 3200082322; FABRICANTE: HORIBA. | 1 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
25 | 5200000014353 |  |  |  | ELEMENTO FILTRANTE MATERIAL ELEMENTO ACO INOX AISI 304 DIAMETRO 0,8MM COMPRIMENTO 4POL FILTRO Y 4POL | 3 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
26 | 5200000014578 |  |  |  | FILTRO SECADOR MATERIAL CORPO COBRE MATERIAL CONEXAO COBRE TEMPERATURA OPERACAO -40A70GRC PRESSAO OPERACAO 46BAR TIPO CONEXAO ROSCADA DIAMETRO CONEXAO 3/8POL COMPRIMENTO 148MM ALTURA 80MM 023Z5043 DANFOSS | 4 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
27 | 5200000014700 |  |  |  | FILTRO AR 21436535 VOLVO | 1 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
28 | 5200000014940 |  |  |  | FILTRO FLUIDO FLUIDO AR MATERIAL CORPO ACO CARBONO ASTM A105 PRESSAO OPERACAO 600LBS/POL2 DIAMETRO ENTRADA 20POL | 5 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
29 | 5200000014941 |  |  |  | FILTRO FLUIDO FLUIDO AR MATERIAL CORPO ACO CARBONO ASTM A105 DIAMETRO ENTRADA 2POL | 10 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
30 | 5200000014942 |  |  |  | FILTRO FLUIDO MATERIAL CORPO ACO CARBONO ASTM A105 PRESSAO OPERACAO 150LBS/POL2 DIAMETRO ENTRADA 2POL | 10 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
31 | 5200000015877 |  |  |  | FILTRO REGULADOR PRESSAO GRAU FILTRAGEM 5 MICRA FLUIDO AR DRENO MANUAL DIAMETRO 3/4POL ROSCA TIPO NPT PRESSAO OPERACAO 150PSI MATERIAL COPO POLICARBONATO | 4 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
32 | 5200000015878 |  |  |  | FILTRO REGULADOR PRESSAO FLUIDO AR DIAMETRO 1/2POL | 4 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
33 | 5200000017849 |  |  |  | SILENCIADOR EXAUSTAO APLICACAO SISTEMA PROCESSAMENTO AR TP4210-1 PARKER | 10 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
34 | 5200000018296 |  |  |  | FILTRO DE AR APLICACAO: GERADOR REFERENCIA: ASR806 FABRICANTE: TECFIL | 50 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
35 | 5200000018675 |  |  |  | ELEMENTO FILTRANTE NGGC-336PL51 PECO | 2 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
36 | 5200000018876 |  |  |  | FILTRO LINHA TIPO FILTRO PNEUMATICO FLUIDO AR GRAU FILTRAGEM 25UM PRESSAO OPERACAO 0,5-0,85MPA MATERIAL CORPO POLICARBONATO CONEXAO PROCESSO ENTRADA ROSCADA DIAMETRO ENTRADA 3/4POL CONEXAO PROCESSO SAIDA ROSCADA DIAMETRO SAIDA 3/4POL TIPO DRENO MANUAL JAC4010-06 JELPC | 2 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
37 | 5200000019158 |  |  |  | FILTRO DE AR REFERENCIA: 26510337 FABRICANTE: PERKINS APLICACAO: GERADOR GVC CL#1,2,3. | 10 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
38 | 5200000019334 |  |  |  | MEMBRANA 100-150L APLICACAO: ACUMULADOR PNEUMATICO MATERIAL: EPDM KKS DE APLICACAO: 1401-UG52-AR-CFR-PGL52-52PGF30BB001 FABRICANTE: ENGETANK REFERENCIA: 2-10-00009 NUMERO DESENHO: DS-A0029P-A (ANEXO) ITEM DO DESENHO: 15 | 2 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
39 | 5200000022200 |  |  |  | ELEMENTO FILTRANTE FLUIDO GLICOL MATERIAL ELEMENTO ALGODAO GRAU FILTRAGEM 75 MICRAS PRESSAO OPERACAO 15PSI DIAMETRO 3POL COMPRIMENTO 36.625POL COMPRESSOR FTS-336-C75 PECO | 20 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
40 | 5400000002721 |  |  |  | KIT/CONJUNTO REPARO COMPONENTE JUNTA VEDACAO ANEL O ANEL RASPADOR ATUADOR PNEUMATICO G12201203004 INTERENG | 1 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
41 | 5900000001842 |  |  |  | FILTRO AR APLICACAO UNIDADE ROOFTOP CONDENSADAS BAH 057 DNM 3M BALTIC | 18 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
42 | 5900000001843 |  |  |  | FILTRO FLUIDO FLUIDO AR GRAU FILTRAGEM 7 MICRA BAH 057 DNM 3M | 18 | UN | 84213990 | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
43 | 5900000002062 |  |  |  | Filtro de ar secador 0,01 micron 3/4” | 2 | UN |  | Selecione em caso de declínio |  | 3402 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65 |  | PARKER |  |  | 6804 |  | 1 | 1 | 0
44 | 6100000002870 |  |  |  | FILTRO DE AR, MODELO LC216, COD. ELG.200.0081, MARCA ELGA LABWATER | 7 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
45 | 6100000003109 |  |  |  | ELEMENTO FILTRO DE AR, SRP-3008 | 150 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
46 | 6100000004017 |  |  |  | ELEMENTO FILTRO DE AR PN 395773 | 17 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
47 | 6100000004058 |  |  |  | ELEMENTO FILTRANTE APLICACAO: FILTROS DE AR DE SOPRADORES VENTILADORES COMPRESSORES INDUSTRIAIS E BOMBAS DE VÁCUO FORNECEDOR NACIONAL: NSP REFERENCIA: 55035 DIAMETRO EXTERNO: 500MM DIAMETRO INTERNO: 390MM ALTURA: 355MM FORNECEDOR IMPORTADO: FLUITEK REFERENCIA: 81-1209 DIAMETRO EXTERNO: 431,8MM DIAMETRO INTERNO: 330,2MM ALTURA: 254MM | 20 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
48 | 6100000004070 |  |  |  | ELEMENTO FILTRANTE FLUIDO GNV MATERIAL ELEMENTO FIBRA VIDRO GRAU FILTRAGEM 0,3 MICRON DIAMETRO 4.5POL COMPRIMENTO 72POL FG-372ASCW PECO | 150 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
49 | 6100000004544 |  |  |  | ELEMENTO FILTRANTE FLUIDO GAS MATERIAL ELEMENTO POLIESTER GRAU FILTRAGEM 1 MICRON DIAMETRO 5.5POL COMPRIMENTO 36POL PPCHG-536-CE PECO | 100 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
50 | 6600000000380 |  |  |  | PRODUTO QUIMICO NOME COMERCIAL PURACARB MEDIA APLICACAO FILTRAGEM GAS COMPOSICAO QUIMICA AGUA OXIDO ALUMINIO CARBONO ATIVADO CARBONO POTASSI O ESTADO FISICO SOLIDO COR CINZA ESCURO DENSIDADE 0,721G/CM3 TEMPERATU RA 300°C 225 MET ONE | 2 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
51 | 6600000000513 |  |  |  | FILTRO DE AR LC216 | 2 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0

## UTE ITAQUI
| Proponente |  |  |  |  | ITAQUI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A CNPJ: 08.219.477/0001-74 IE: 123284031 IM: 6430302-3 End: Av. dos Portugueses, S/N, Mod. G BR 135 - Distrito Industrial - São Luís/MA CEP: 65.085-582
| Razão Social: |  |  | KOMAX COMERCIO DE FILTROS E CORREIAS LTDA
| CNPJ: |  |  | 30.582.683/0001-01
| UF de origem: |  |  | BA
| Data da proposta: |  |  | 2020-10-06
| Moeda: |  |  | BRL
| Condição de Pagamento: |  |  | 60
| Possui Faturamento Mínimo: |  |  | Não | (por pedido)
Faturamento Mínimo - EXW:
Faturamento Mínimo - CIP:
| Nº de itens solicitados: |  |  | 22
| Nº de itens cotados: |  |  | 1 | 4.545%
| Nº de itens cotados EXW: |  |  | 1 | 4.545%
| Nº de itens cotados CIP: |  |  | 0
| Valor Total da Proposta (EXW): |  |  | 146000 | BRL
| Valor Total da Proposta (CIP): |  |  | 0 | BRL
Informações ENEVA
17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0
ID | Código de material Eneva | Requisição | Item | Part Number | Descrição | Quantidade Estimada | U.M. | NCM | Motivo de Declínio | Observações ou Desvios | Valor Unitário Bruto (EXW) | Valor Unitário Bruto (CIP) | PIS+COFINS (%) | ISS (%) | ICMS (%) | IPI (%) | ICMS-ST (%) | Prazo Entrega (EXW) | Prazo Entrega (CIP) | Fabricante Alternativo Proposto | Valor Unitário Bruto (EXW) - Fabricante Alternativo | Valor Unitário Bruto (CIP) - Fabricante Alternativo | Valor Total Bruto (EXW) | Valor Total Bruto (CIP) | Cont Total | Cont EXW | Cont CIP | Valor Total Bruto (EXW) - Fornecedor Alternativo | Valor Total Bruto (CIP) - Fornecedor Alternativo
| 5200000000316 |  |  |  | RESPIRO DESSECANTE- CARACTERISTICA CONSTRUTIVA: DESCARTAVEL- MATERIAL: ABS- COMPRIMENTO: COMP 203,20 MM- DIAMETRO: DIAM 127 MM- CONEXAO: MAC HO 1NPT- FILTRO. | 16 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
| 5200000000538 |  |  |  | RESPIRO COALESCENTE- CARACTERISTICA CONSTRUTIVA: DESCARTAVEL- MATERIAL : ABS- COMPRIMENTO: 115MM- DIAMETRO: 114MM- FAIXA TEMPERATURA: -40A93GRC- CONEXAO: 1NPT- VAZAO MAX: 1274 LPM RESPIRO DESSECANTE P566151 DONALDSON | 20 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
| 5200000001447 |  |  |  | SILENCIADOR PNEUMATICO MATERIAL CORPO BRONZE TRATAMENTO SUPERFICIE NATURAL COR NATURAL PRESSAO SONORA 66-81DBA FORMATO CONICO CONEXAO PROCESSO ROSCADA DIAMETRO CONEXAO PROCESSO 1/4POL ROSCA TIPO BSPT T40B2800 NORGREN | 40 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
| 5200000005361 |  |  |  | FILTRO REGULADOR PRESSAO MATERIAL CORPO LIGA ALUMINIO GRAU FILTRAGEM 5 MICRA FLUIDO AR DRENO MANUAL DIAMETRO 1/2POL ROSCA TIPO NPT PRESSAO OPERACAO 1MPA MATERIAL COPO POLICARBONATO MATERIAL VEDACAO COMPOSTO BORRACHA NITRILICA COMPRIMENTO TOTAL 40MM AWN04BCE2 SMC | 2 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
| 5200000006193 |  |  |  | FILTRO FLUIDO AGUA MATERIAL ACO INOX DIAMETRO 116,00 MM COMPRIMENTO86,00 MM ALTURA 270,00 MM USO ALINHA LAMA CAL ATOMIZADORES APLICACAO SISTEMA FGD | 4 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 5200000009225 |  |  |  | FILTRO FLUIDO GAS APLICACAO ANALISADOR GAS APNA-370 9022006400 MET ONE INSTRUMENTS | 9 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 5200000009227 |  |  |  | FILTRO FLUIDO GAS APLICACAO ANALISADOR GAS 9057003400 MET ONE INSTRUMENTS ESU-050-A MET ONE INSTRUMENTS | 1 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
3 | 5200000010940 |  |  |  | FILTRO REGULADOR PRESSAO FLUIDO AR DIAMETRO 1/4POL PRESSAO OPERACAO 0A10BAR P32FB92CGMN PARKER | 30 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
4 | 5200000015918 |  |  |  | SILENCIADOR PNEUMATICO MATERIAL CORPO TERMOPLASTICO TRATAMENTO SUPERFICIE S/TRATAMENTO SUPERFICIE COR BRANCA PRESSAO SONORA 58-74DBA FORMATO CIRCULAR CONEXAO PROCESSO ROSCADA DIAMETRO CONEXAO PROCESSO 1/4POL ROSCA TIPO NPT COMPRIMENTO 35,5MM | 100 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
5 | 5200000016096 |  |  |  | ELEMENTO FILTRANTE AR APLICACAO FILTRO PS403P PARKER | 30 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
6 | 5200000016097 |  |  |  | ELEMENTO FILTRANTE APLICACAO FILTRO P0402306 PARKER | 30 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
7 | 5200000017275 |  |  |  | ELEMENTO FILTRANTE MATERIAL ELEMENTO BORO GRAU FILTRAGEM 10 MICRA DIAMETRO 45MM COMPRIMENTO 209,5MM 114148 PARKER | 4 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
8 | 5200000017745 |  |  |  | FILTRO AR BR110H2O EATON | 2 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
9 | 5200000017747 |  |  |  | ELEMENTO FILTRANTE GRAU FILTRAGEM 10 MICRA PRESSAO OPERACAO 20 BAR FRT-30-10FV PARKER | 2 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
10 | 5200000018935 |  |  |  | FILTRO FLUIDO TIPO FILTRO COALESCENTE FLUIDO AR COMPRIMIDO GRAU FILTRAGEM 0,3 MICRON PRESSAO OPERACAO 17KGF/CM2 DIAMETRO ENTRADA 2POL APLICACAO SISTEMA LIMPEZA BLFTC3910 | 18 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
11 | 5400000001753 |  |  |  | FILTRO LINHA GRAU FILTRAGEM 5 MICRA PRESSAO OPERACAO 0A12BAR MATERIAL CORPO POLICARBONATO TIPO DRENO AUTOMATICO | 20 | UN | 84213990 | Selecione em caso de declínio |  | 7300 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65 |  | PARKER |  |  | 146000 |  | 1 | 1 | 0
12 | 5400000001757 |  |  |  | KIT/CONJUNTO LUBRIFICADOR COMPONENTE COPO POLICARBONATO REGULADOR PRESSAO MANOMETRO SANGRIA SUPORTE | 14 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
13 | 5400000001758 |  |  |  | KIT/CONJUNTO LUBRIFICADOR COMPONENTE COPO POLICARBONATO REGULADOR PRESSAO MANOMETRO SANGRIA SUPORTE | 6 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
14 | 5400000002097 |  |  |  | FILTRO REGULADOR PRESSAO IR4000S1K3PX4BS PARKER | 2 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
15 | 5500000001722 |  |  |  | FILTRO SECADOR MATERIAL CORPO ACO MATERIAL CONEXAO COBRE TEMPERATURA OPERACAO -45A65GRC PRESSAO OPERACAO 45BAR TIPO CONEXAO ROSCADA DIAMETRO CONEXAO 5/8POL COMPRIMENTO 191MM ALTURA 67MM FDB165 EMERSON | 16 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
16 | 5900000010272 |  |  |  | FILTRO HIDROFOBICO MONITOR MULTIGAS 64254 GMI | 2 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
17 | 6600000000380 |  |  |  | PRODUTO QUIMICO NOME COMERCIAL PURACARB MEDIA APLICACAO FILTRAGEM GAS COMPOSICAO QUIMICA AGUA OXIDO ALUMINIO CARBONO ATIVADO CARBONO POTASSI O ESTADO FISICO SOLIDO COR CINZA ESCURO DENSIDADE 0,721G/CM3 TEMPERATU RA 300°C 225 MET ONE | 1 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0

## UTE PECÉM II
| Proponente |  |  |  |  | PECÉM II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. CNPJ: 10.471.487/0001-44 IE: 06383391-3 IM: 239188-0 End: Rodovia CE-085, KM 37,5, parte, Complexo Industrial e Portuário de Pecém – São Gonçalo do Amarante/CE CEP: 62.670-000
| Razão Social: |  |  | KOMAX COMERCIO DE FILTROS E CORREIAS LTDA
| CNPJ: |  |  | 30.582.683/0001-01
| UF de origem: |  |  | BA
| Data da proposta: |  |  | 2020-10-06
| Moeda: |  |  | BRL
| Condição de Pagamento: |  |  | 60
| Possui Faturamento Mínimo: |  |  | Não | (por pedido)
Faturamento Mínimo - EXW:
Faturamento Mínimo - CIP:
| Nº de itens solicitados: |  |  | 13
| Nº de itens cotados: |  |  | 1 | 7.692%
| Nº de itens cotados EXW: |  |  | 1 | 7.692%
| Nº de itens cotados CIP: |  |  | 0
| Valor Total da Proposta (EXW): |  |  | 14598 | BRL
| Valor Total da Proposta (CIP): |  |  | 0 | BRL
Informações ENEVA
13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0
ID | Código de material Eneva | Requisição | Item | Part Number | Descrição | Quantidade Estimada | U.M. | NCM | Motivo de Declínio | Observações ou Desvios | Valor Unitário Bruto (EXW) | Valor Unitário Bruto (CIP) | PIS+COFINS (%) | ISS (%) | ICMS (%) | IPI (%) | ICMS-ST (%) | Prazo Entrega (EXW) | Prazo Entrega (CIP) | Fabricante Alternativo Proposto | Valor Unitário Bruto (EXW) - Fabricante Alternativo | Valor Unitário Bruto (CIP) - Fabricante Alternativo | Valor Total Bruto (EXW) | Valor Total Bruto (CIP) | Cont Total | Cont EXW | Cont CIP | Valor Total Bruto (EXW) - Fornecedor Alternativo | Valor Total Bruto (CIP) - Fornecedor Alternativo
1 | 5200000000538 |  |  |  | RESPIRO COALESCENTE- CARACTERISTICA CONSTRUTIVA: DESCARTAVEL- MATERIAL : ABS- COMPRIMENTO: 115MM- DIAMETRO: 114MM- FAIXA TEMPERATURA: -40A93GRC- CONEXAO: 1NPT- VAZAO MAX: 1274 LPM RESPIRO DESSECANTE P566151 DONALDSON | 16 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 5200000002137 |  |  |  | RESPIRO AR SECO- MATERIAL: COPOLIESTER TRITAN- CONEXAO: CONEXAO 1NPT- ALTURA: ALT 30,50MM- MATERIAL CORPO: MATERIAL FILTRANTE: SILICA- FILTR ACAO: 2MICRA- VAZAO: 25CFM- DIAMETRO: 13CM- (30,50CM). FILTRO RESPIRO DESCARTAVEL MATERIAL CORPO COPOLIESTER TRITAN MATERIAL FILTRANTE SILICA GEL TRANSPARENTE FILTRACAO 2 MICRA 508ML VAZAO 25CFM DIAMETRO 13,00 CM ROSCADA 1 POL NPT 30,50 CM G8S1NGC GUARDIAN | 2 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
3 | 5200000006151 |  |  |  | FILTRO TIPO FILTRO PURIFICADOR FLUIDO AR MATERIAL ALUMINIO FUNDIDO APLICACAO SISTEMA AR COMPRIMIDO HN.8L 10CU25-235 FARGON | 2 | UN | 84213990 | Selecione em caso de declínio |  | 7299 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65 |  | PARKER |  |  | 14598 |  | 1 | 1 | 0
4 | 5200000008732 |  |  |  | COPO LUBRIFICADOR APLICACAO SISTEMA DESSULFURACAO GAS S48K02030-F1 SWECO | 10 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
5 | 5200000010825 |  |  |  | FILTRO SECADOR MATERIAL CORPO ACO MATERIAL CONEXAO ACO TIPO CONEXAO ROSCADA DIAMETRO CONEXAO 5/8POL COMPRIMENTO 184MM ALTURA 80MM 023Z5045 DANFOSS | 10 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
6 | 5200000010942 |  |  |  | FILTRO DE AR PARKER 14F11BB1 FABRICANTE:PARKER MODELO:14F11BB1 Especificações: Notas: Com Drenagem Automática de Pulso. Tamanho da porta: 1 - 1/4 polegadas Nível de engenharia: B - Corrente Opções de tigela Tigela de policarbonato:1 - Twist Drain Elementos: B - 5 Micron Tipo de porta: 1 - BSPP 14F Tamanho do filtro A Polegadas (mm):1,69 (43) 14F Dimensões do filtro B Polegadas (mm): 1,53 (39) 14F Dimensões do filtro C Polegadas (mm): .39 (10) 14F Dimensões do filtro D Polegadas (mm): 3,82 (97) 14F Dimensões do filtro D † Polegadas (mm): 3,87 (99) 14F Dimensões do filtro E Polegadas (mm): 4,21 (107) 14F Dimensões do filtro E † Polegadas (mm): 4,26 (108) 14F Dimensões do filtro F Polegadas (mm): 1,60 (41) Tipo de porta: 1 - BSPP Tamanho da porta: 1 - 1/4 polegadas | 4 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
7 | 5200000010943 |  |  |  | EJETOR TIPO: VACUO DIAMETRO BICO: 1.3MM PRESSAO MAX VACUO: -88KPA CONEXAO SUP: 8MM TIPO CONEXAO SUP: ROSCA MEDIDA ROSCA SUP: 1/8POL CONEXAO VAC: 10MM TIPO CONEXAO VAC: ROSCA MEDIDA ROSCA VAC: 1/4POL CONEXAO EXH: 10MM TIPO CONEXAO EXH: ROSCA MEDIDA ROSCA EXH: 1/4POL REF: ZH13DS-01-02-02 FABR: SMC | 4 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
8 | 5200000013681 |  |  |  | FILTRO REGULADOR PRESSAO GRAU FILTRAGEM 40 MICRA FLUIDO AR DIAMETRO 3/4POL PRESSAO OPERACAO 125PSI MATERIAL COPO POLICARBONATO 07E41A13AC PARKER | 10 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
9 | 5200000015553 |  |  |  | KIT/CONJUNTO REPARO CILINDRO PNEUMATICO 3520-8014 PARKER | 6 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
10 | 5200000016452 |  |  |  | FILTRO REGULADOR PRESSAO MATERIAL CORPO ALUMINIO GRAU FILTRAGEM 5 MICRA FLUIDO AR DRENO MANUAL DIAMETRO 3/8POL ROSCA TIPO BSP PRESSAO OPERACAO 17BAR VAZAO 45L/S COR CINZA MATERIAL VEDACAO COMPOSTO BORRACHA NITRILICA COMPRIMENTO TOTAL 194MM P3KFA13ESMN PARKER | 2 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
11 | 5200000019352 |  |  |  | FILTRO SECADOR ROSCAVEL DIMENSOES: 165 MM X 5/8POL APLICACAO: MANUTENCAO DANFOSS | 20 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
12 | 5400000001227 |  |  |  | LUBRIFICADOR PNEUMATICO 1/2 07L PRESSAO NOMINAL: 0..10 BAR TEMPERATURA: 52°C COPO: BLINDADO, EM POLICARBONATO, COM BUJAO DE ENCHIMENTO VEDACOES: NBR CONEXAO COM O PROCESSO: ROSCA 1/2" NPT CODIGO DE COMPRA: 07L32BE FABRICANTE: PARKER | 5 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
13 | 5400000002258 |  |  |  | FILTRO REGULADOR PRESSAO DIAMETRO 1POL ROSCA TIPO NPT PRESSAO OPERACAO 0A8BAR 7399-028 PARKER | 2 | UN |  | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0

## CÓDIGOS
| Material | Texto breve | Texto pedido de compras | Unidade
1 | 5200000000203 | ELEMENTO FILT-AR-40 MICRA | ELEMENTO FILTRANTE- FLUIDO/FILTRAR: P/ AR- FILTRAGEM: 40 MICRA- 1.1/2POL- FAB: GE- REF: (P3N FA 9PHSA). | UN
2 | 5200000000215 | ELEMENTO FILT-AR-5 MICRA | ELEMENTO FILTRANTE- FLUIDO/FILTRAR: P/ AR- FILTRAGEM: 5 MICRA- GE- P3NFA9PFSA. | UN
3 | 5200000000316 | RESPIRO DESSECANTE-ABS-203,20MM-127MM | RESPIRO DESSECANTE- CARACTERISTICA CONSTRUTIVA: DESCARTAVEL- MATERIAL: ABS- COMPRIMENTO: COMP 203,20 MM- DIAMETRO: DIAM 127 MM- CONEXAO: MAC HO 1NPT- FILTRO. | UN
4 | 5200000000538 | RESPIRO COALESC-DESCART-PA-127MM-127MM | RESPIRO COALESCENTE- CARACTERISTICA CONSTRUTIVA: DESCARTAVEL- MATERIAL : ABS- COMPRIMENTO: 115MM- DIAMETRO: 114MM- FAIXA TEMPERATURA: -40A93GRC- CONEXAO: 1NPT- VAZAO MAX: 1274 LPM RESPIRO DESSECANTE P566151 DONALDSON | UN
5 | 5200000000576 | CARTUCHO-HILCO/DM83900C | CARTUCHO APLICACAO TURBINA GAS DM83900C HILCO | UN
6 | 5200000001090 | ELEMENTO FILT-AG-PP-3/4X2 1/2POL-5MICRA | ELEMENTO FILTRANTE FLUIDO AGUA MATERIAL ELEMENTO POLIPROPILENO GRAU FILTRAGEM 5 MICRA PRESSAO OPERACAO 1PSI DIAMETRO 60MM COMPRIMENTO 248MM 255694-43 PENTAIR | UN
7 | 5200000001447 | SILENCIADOR PNEUM ESCAP-1/4BSPT | SILENCIADOR PNEUMATICO MATERIAL CORPO BRONZE TRATAMENTO SUPERFICIE NATURAL COR NATURAL PRESSAO SONORA 66-81DBA FORMATO CONICO CONEXAO PROCESSO ROSCADA DIAMETRO CONEXAO PROCESSO 1/4POL ROSCA TIPO BSPT T40B2800 NORGREN | UN
8 | 5200000002137 | RESPIRO AR SEC-COPOLIES G8S1NGC GUARDIAN | RESPIRO AR SECO- MATERIAL: COPOLIESTER TRITAN- CONEXAO: CONEXAO 1NPT- ALTURA: ALT 30,50MM- MATERIAL CORPO: MATERIAL FILTRANTE: SILICA- FILTR ACAO: 2MICRA- VAZAO: 25CFM- DIAMETRO: 13CM- (30,50CM). FILTRO RESPIRO DESCARTAVEL MATERIAL CORPO COPOLIESTER TRITAN MATERIAL FILTRANTE SILICA GEL TRANSPARENTE FILTRACAO 2 MICRA 508ML VAZAO 25CFM DIAMETRO 13,00 CM ROSCADA 1 POL NPT 30,50 CM G8S1NGC GUARDIAN | UN
9 | 5200000002506 | ELEMENTO FILTRANTE COAL PARKER/AR030ENMI | ELEMENTO COALESCENTE AR030ENMI PARKER | UN
10 | 5200000003990 | FILTRO SEC-ENC P/SOLD 5/8POL | FILTRO SECADOR- CONEXAO: ENCAIXE P/SOLDA 5/8POL- MATERIAL CORPO: POLIE STER- PRESSAO: 46BAR- TEMP MAXIMA: 70GRC- ROSCA BSP.- USO: FLUIDO LIQU IDO CALDEIRA- ELEMENTO FILTRANTE 5040459. | UN
11 | 5200000004190 | Elemento filtrante ar bomba | ELEMENTO FILTRANTE- TIPO: AR- APLICACAO: DA BOMBA VACUO- MODELO: GAST- GAST/AK524- | UN
12 | 5200000004424 | FILTRO-AR-ENC-1700M3/H | FILTRO BOLSA MATERIAL CORPO ACO GRAU FILTRAGEM G4 VAZAO OPERACAO 1700M3/H LARGURA 330MM ALTURA 592MM PROFUNDIDADE 305MM 5101200212 AAF | UN
13 | 5200000005355 | FILTRO FLUIDO AR APLIC AR CONDIC SERVIM* | FILTRO FLUIDO AR APLICACAO AR CONDICIONADO SERVIMINI F6 699X398 SERVIFILTRO | UN
14 | 5200000005361 | FILTRO REGULADOR DE PRESSAO MODULAR AWW* | FILTRO REGULADOR PRESSAO MATERIAL CORPO LIGA ALUMINIO GRAU FILTRAGEM 5 MICRA FLUIDO AR DRENO MANUAL DIAMETRO 1/2POL ROSCA TIPO NPT PRESSAO OPERACAO 1MPA MATERIAL COPO POLICARBONATO MATERIAL VEDACAO COMPOSTO BORRACHA NITRILICA COMPRIMENTO TOTAL 40MM AWN04BCE2 SMC | UN
15 | 5200000006151 | FILTRO COALESC-S/REG PR-34BAR-2POL* | FILTRO TIPO FILTRO PURIFICADOR FLUIDO AR MATERIAL ALUMINIO FUNDIDO APLICACAO SISTEMA AR COMPRIMIDO HN.8L 10CU25-235 FARGON | UN
16 | 5200000006193 | FILTRO AGUA AI 116,00 MM SIST FGD* | FILTRO FLUIDO AGUA MATERIAL ACO INOX DIAMETRO 116,00 MM COMPRIMENTO86,00 MM ALTURA 270,00 MM USO ALINHA LAMA CAL ATOMIZADORES APLICACAO SISTEMA FGD | UN
17 | 5200000007377 | FILTR GRELHA C/MOLD G4 147-002-319 AAF | FILTRO AR GRELHA AMAIR HT QUADRADO MATERIAL FILTRANTE FIBRA VIDRO C/MO LDURA ACO FLUIDO AR ALUMINIZADO GRAU FILTRAGEM G4 COMPRIMENTO 595,00 M M LARGURA 595,00 MM ENTRADA COLETOR APLICACAO GERADOR 147-002-319 AAF | UN
18 | 5200000008732 | COPO LUBRIFICADOR S48K02030-F1 SWECO | COPO LUBRIFICADOR APLICACAO SISTEMA DESSULFURACAO GAS S48K02030-F1 SWECO | UN
19 | 5200000009225 | FILTRO GAS ANALISAD. APNA-370 9022006400 | FILTRO FLUIDO GAS APLICACAO ANALISADOR GAS APNA-370 9022006400 MET ONE INSTRUMENTS | UN
20 | 5200000009227 | FILTRO GAS ANALISAD. GAS 9057003400 | FILTRO FLUIDO GAS APLICACAO ANALISADOR GAS 9057003400 MET ONE INSTRUMENTS ESU-050-A MET ONE INSTRUMENTS | UN
21 | 5200000010163 | FILTRO DE AR E GÁS - 0 a 20 bar | FILTRO DE AR E GÁS COMPRIMIDO COM ÓLEO X-EVOLUTION; PRESSÃO: 0 A 20 bar; TEMPERATURA: 1,5 a 100°C; CONEXÃO: 1" NPT/BSPT; APLICAÇÃO: SISTEMA DE TRATAMENTO DE AR PARA LIMPEZA DE FILTROS DAS TGs. | UN
22 | 5200000010165 | FILTRO SEPARDOR DE ÁGUA 1" - 0 a 20 bar | FILTRO FLUIDO TIPO FILTRO SEPARADOR FLUIDO AGUA MATERIAL CORPO ALUMINIO TEMPERATURA OPERACAO 1,5A100°C PRESSAO OPERACAO 20BAR DIAMETRO ENTRADA 1POL ROSCA ENTRADA NPT APLICACAO SISTEMA TRATAMENTO AR | UN
23 | 5200000010703 | FILTRO DE AR SOP DIAF TM 120N/150N/200N | FILTRO DE AR SOP DIAF TM 120N/150N/200N | UN
24 | 5200000010816 | ELEMENTO FILTRANT DO FILTRO DE GAS DA TG | ELEMENTO FILTRANTE SUBAPLICACAO FILTRO APLICACAO TURBINA GAS SP-04101236782 | CJ
25 | 5200000010825 | FILTRO SECADOR DML165R DANFOSS 023Z5045 | FILTRO SECADOR MATERIAL CORPO ACO MATERIAL CONEXAO ACO TIPO CONEXAO ROSCADA DIAMETRO CONEXAO 5/8POL COMPRIMENTO 184MM ALTURA 80MM 023Z5045 DANFOSS | UN
26 | 5200000010940 | FILTRO REGULADOR DE AR PARKER - 11F11ECN | FILTRO REGULADOR PRESSAO FLUIDO AR DIAMETRO 1/4POL PRESSAO OPERACAO 0A10BAR P32FB92CGMN PARKER | UN
27 | 5200000010942 | FILTRO DE AR PARKER 14F11BB1 | FILTRO DE AR PARKER 14F11BB1 FABRICANTE:PARKER MODELO:14F11BB1 Especificações: Notas: Com Drenagem Automática de Pulso. Tamanho da porta: 1 - 1/4 polegadas Nível de engenharia: B - Corrente Opções de tigela Tigela de policarbonato:1 - Twist Drain Elementos: B - 5 Micron Tipo de porta: 1 - BSPP 14F Tamanho do filtro A Polegadas (mm):1,69 (43) 14F Dimensões do filtro B Polegadas (mm): 1,53 (39) 14F Dimensões do filtro C Polegadas (mm): .39 (10) 14F Dimensões do filtro D Polegadas (mm): 3,82 (97) 14F Dimensões do filtro D † Polegadas (mm): 3,87 (99) 14F Dimensões do filtro E Polegadas (mm): 4,21 (107) 14F Dimensões do filtro E † Polegadas (mm): 4,26 (108) 14F Dimensões do filtro F Polegadas (mm): 1,60 (41) Tipo de porta: 1 - BSPP Tamanho da porta: 1 - 1/4 polegadas | UN
28 | 5200000010943 | EJETOR DE VACUO SMC ZH13DS-01-02-02 | EJETOR TIPO: VACUO DIAMETRO BICO: 1.3MM PRESSAO MAX VACUO: -88KPA CONEXAO SUP: 8MM TIPO CONEXAO SUP: ROSCA MEDIDA ROSCA SUP: 1/8POL CONEXAO VAC: 10MM TIPO CONEXAO VAC: ROSCA MEDIDA ROSCA VAC: 1/4POL CONEXAO EXH: 10MM TIPO CONEXAO EXH: ROSCA MEDIDA ROSCA EXH: 1/4POL REF: ZH13DS-01-02-02 FABR: SMC | UN
29 | 5200000011283 | FILTRO SECADOR DE AR DIAM. 3/8 DML083 | FILTRO; TIPO: SECADOR; MODELO: DML 083; FLUIDO: AR; MATERIAL: ACO CARBONO; GRAU FILTRAGEM: 25µM TEMPERATURA MAXIMA: 120°C; PRESSAO: 42BAR; DIAMETRO: 3/8 POL; COMPRIMENTO: 158,00 MM; ALTURA: 58,00 MM; ROSCADA 3/8 POL; USO: AR CONDICIONADO; APLICACAO: SISTEMA REFRIGERACAO; REFERENCIA: 023Z5040; FABRICANTE: DANFOSS. | UN
30 | 5200000011299 | FILTRO SECADOR DE AR DIAM. 1/2 DML164 | FILTRO; TIPO: SECADOR; MODELO: DML 083; FLUIDO: AR; MATERIAL: ACO CARBONO; GRAU FILTRAGEM: 25µM TEMPERATURA MAXIMA: 120°C; PRESSAO: 42BAR; DIAMETRO: 1/2 POL; COMPRIMENTO: 158,00 MM; ALTURA: 58,00 MM; ROSCADA 1/2 POL; USO: AR CONDICIONADO; APLICACAO: SISTEMA REFRIGERACAO; REFERENCIA: 023Z5044; FABRICANTE: DANFOSS. | UN
31 | 5200000012374 | FILTRO SISTEMA PULSACAO AR P3NFA9PQSA | FILTRO DO SISTEMA DE PULSACAO DE AR (PRIMEIRO); GE-P3NKA00ES9B; PARKER: P3NFA9PQSA | UN
32 | 5200000012376 | FILTRO SISTEMA PULSACAO AR P3NFA9PFSA | FILTRO DO SISTEMA DE PULSACAO DE AR (SEGUNDO); GE-P3NKA00ESE; PARKER: P3NFA9PFSA | UN
33 | 5200000012380 | FILTRO SISTEMA PULSACAO AR P3N FA 9PHSA | FILTRO DO SISTEMA DE PULSACAO DE AR (TERCEIRO); GE-P3NKA00ESG; PARKER: P3N FA 9PHSA | UN
34 | 5200000013681 | FILTRO REGULADOR DE PRESSAO 3/4 07E | FILTRO REGULADOR PRESSAO GRAU FILTRAGEM 40 MICRA FLUIDO AR DIAMETRO 3/4POL PRESSAO OPERACAO 125PSI MATERIAL COPO POLICARBONATO 07E41A13AC PARKER | UN
35 | 5200000013755 | ELEM FILTRANTE P/ AR COMPR - EFS0070-U | ELEMENTO FILTRANTE APLICACAO AR COMPR-EFS0070-U | UN
36 | 5200000013896 | ELEMENTO FILTRANTE PCHG-372-SCW-CE-B | ELEMENTO FILTRANTE FLUIDO GAS MATERIAL ELEMENTO POLIESTER GRAU FILTRAGEM 0,3 MICRON DIAMETRO 4.5POL COMPRIMENTO 72POL PCHG-372-SCW-CE-B PECO | UN
37 | 5200000014306 | FILTRO AR 0.3 MICRON PARA ANALISADOR GAS | FILTRO DE AR 0.3 MICRON; APLICACAO: ANALISADOR DE GAS APNA 370; PART NUMBER: 3200082322; FABRICANTE: HORIBA. | UN
38 | 5200000014309 | FILTRO DE AR MOD UA22321P | FILTRO FLUIDO FLUIDO AR UA22321P UNIFILTER | UN
39 | 5200000014353 | ELEMENTO FILTRANTE 4" EM ACO INOX | ELEMENTO FILTRANTE MATERIAL ELEMENTO ACO INOX AISI 304 DIAMETRO 0,8MM COMPRIMENTO 4POL FILTRO Y 4POL | UN
40 | 5200000014578 | FILTRO SECADOR DML163 DANFOSS 023Z5043 | FILTRO SECADOR MATERIAL CORPO COBRE MATERIAL CONEXAO COBRE TEMPERATURA OPERACAO -40A70GRC PRESSAO OPERACAO 46BAR TIPO CONEXAO ROSCADA DIAMETRO CONEXAO 3/8POL COMPRIMENTO 148MM ALTURA 80MM 023Z5043 DANFOSS | UN
41 | 5200000014700 | FILTRO DE AR 21436535 | FILTRO AR 21436535 VOLVO | UN
42 | 5200000014940 | FILTRO CHAPEU DE BRUXA 20 POL 600LBS | FILTRO FLUIDO FLUIDO AR MATERIAL CORPO ACO CARBONO ASTM A105 PRESSAO OPERACAO 600LBS/POL2 DIAMETRO ENTRADA 20POL | UN
43 | 5200000014941 | FILTRO CHAPEU DE BRUXA 2 POL 600LBS | FILTRO FLUIDO FLUIDO AR MATERIAL CORPO ACO CARBONO ASTM A105 DIAMETRO ENTRADA 2POL | UN
44 | 5200000014942 | FILTRO CHAPEU DE BRUXA 2 POL 150LBS | FILTRO FLUIDO MATERIAL CORPO ACO CARBONO ASTM A105 PRESSAO OPERACAO 150LBS/POL2 DIAMETRO ENTRADA 2POL | UN
45 | 5200000015553 | KIT DE REPARO DO CILINDRO (3520-8014) | KIT/CONJUNTO REPARO CILINDRO PNEUMATICO 3520-8014 PARKER | UN
46 | 5200000015877 | FILTRO REGULADOR E LUBRIFICADOR 3/4" | FILTRO REGULADOR PRESSAO GRAU FILTRAGEM 5 MICRA FLUIDO AR DRENO MANUAL DIAMETRO 3/4POL ROSCA TIPO NPT PRESSAO OPERACAO 150PSI MATERIAL COPO POLICARBONATO | UN
47 | 5200000015878 | FILTRO REGULADOR E LUBRIFICADOR AR 1/2" | FILTRO REGULADOR PRESSAO FLUIDO AR DIAMETRO 1/2POL | UN
48 | 5200000015918 | SILENCIAD PLAST/POROSO; 1/4NPT; MOD.C/S2 | SILENCIADOR PNEUMATICO MATERIAL CORPO TERMOPLASTICO TRATAMENTO SUPERFICIE S/TRATAMENTO SUPERFICIE COR BRANCA PRESSAO SONORA 58-74DBA FORMATO CIRCULAR CONEXAO PROCESSO ROSCADA DIAMETRO CONEXAO PROCESSO 1/4POL ROSCA TIPO NPT COMPRIMENTO 35,5MM | UN
49 | 5200000016096 | ELEM. FILT PS403P, P/ FILTRO 14E11B13FC1 | ELEMENTO FILTRANTE AR APLICACAO FILTRO PS403P PARKER | UN
50 | 5200000016097 | ELEM. FILT P0402306, P/ FILTRO 11F11ECN | ELEMENTO FILTRANTE APLICACAO FILTRO P0402306 PARKER | UN
51 | 5200000016452 | FILTRO PNEUM 3/8 BSP P3KFA13ESMN PARKER | FILTRO REGULADOR PRESSAO MATERIAL CORPO ALUMINIO GRAU FILTRAGEM 5 MICRA FLUIDO AR DRENO MANUAL DIAMETRO 3/8POL ROSCA TIPO BSP PRESSAO OPERACAO 17BAR VAZAO 45L/S COR CINZA MATERIAL VEDACAO COMPOSTO BORRACHA NITRILICA COMPRIMENTO TOTAL 194MM P3KFA13ESMN PARKER | UN
52 | 5200000017275 | FILTRO PRES PN HDA114148(FP20-10FV)EATON | ELEMENTO FILTRANTE MATERIAL ELEMENTO BORO GRAU FILTRAGEM 10 MICRA DIAMETRO 45MM COMPRIMENTO 209,5MM 114148 PARKER | UN
53 | 5200000017745 | FILTRO DE AR BR 110 H2O GATE EATON | FILTRO AR BR110H2O EATON | UN
54 | 5200000017747 | FILTRO PN HDA 011841 (FRT-30-10FV) EATON | ELEMENTO FILTRANTE GRAU FILTRAGEM 10 MICRA PRESSAO OPERACAO 20 BAR FRT-30-10FV PARKER | UN
55 | 5200000017849 | SILENCIADOR EXAUTAO TP4210-1 PARKER | SILENCIADOR EXAUSTAO APLICACAO SISTEMA PROCESSAMENTO AR TP4210-1 PARKER | UN
56 | 5200000018296 | FILTRO DE AR ASR806 TECFIL | FILTRO DE AR APLICACAO: GERADOR REFERENCIA: ASR806 FABRICANTE: TECFIL | UN
57 | 5200000018675 | ELEMENTO FILTRANTE NGGC-336PL51 PECO | ELEMENTO FILTRANTE NGGC-336PL51 PECO | UN
58 | 5200000018876 | CONJ LUBRIF 3/4 05-10BAR JAC401006 JAC | FILTRO LINHA TIPO FILTRO PNEUMATICO FLUIDO AR GRAU FILTRAGEM 25UM PRESSAO OPERACAO 0,5-0,85MPA MATERIAL CORPO POLICARBONATO CONEXAO PROCESSO ENTRADA ROSCADA DIAMETRO ENTRADA 3/4POL CONEXAO PROCESSO SAIDA ROSCADA DIAMETRO SAIDA 3/4POL TIPO DRENO MANUAL JAC4010-06 JELPC | UN
59 | 5200000018935 | FILTRO COALESCENTE AR 2 POL BLFTC3910 | FILTRO FLUIDO TIPO FILTRO COALESCENTE FLUIDO AR COMPRIMIDO GRAU FILTRAGEM 0,3 MICRON PRESSAO OPERACAO 17KGF/CM2 DIAMETRO ENTRADA 2POL APLICACAO SISTEMA LIMPEZA BLFTC3910 | UN
60 | 5200000019158 | FILTRO DE AR 26510337 PERKINS | FILTRO DE AR REFERENCIA: 26510337 FABRICANTE: PERKINS APLICACAO: GERADOR GVC CL#1,2,3. | UN
61 | 5200000019334 | MEMBRANA 100-150L ENGETANK 2-10-00009 | MEMBRANA 100-150L APLICACAO: ACUMULADOR PNEUMATICO MATERIAL: EPDM KKS DE APLICACAO: 1401-UG52-AR-CFR-PGL52-52PGF30BB001 FABRICANTE: ENGETANK REFERENCIA: 2-10-00009 NUMERO DESENHO: DS-A0029P-A (ANEXO) ITEM DO DESENHO: 15 | UN
62 | 5200000019352 | FILTRO SECADOR ROSCAVEL 165MM X 5/8POL | FILTRO SECADOR ROSCAVEL DIMENSOES: 165 MM X 5/8POL APLICACAO: MANUTENCAO DANFOSS | UN
63 | 5200000022200 | ELM FLT GLICOL ALGO FTS-336-C75 PECO | ELEMENTO FILTRANTE FLUIDO GLICOL MATERIAL ELEMENTO ALGODAO GRAU FILTRAGEM 75 MICRAS PRESSAO OPERACAO 15PSI DIAMETRO 3POL COMPRIMENTO 36.625POL COMPRESSOR FTS-336-C75 PECO | UN
64 | 5400000001227 | LUBRIFICADOR PNEUMATICO PARKER S07 | LUBRIFICADOR PNEUMATICO 1/2 07L PRESSAO NOMINAL: 0..10 BAR TEMPERATURA: 52°C COPO: BLINDADO, EM POLICARBONATO, COM BUJAO DE ENCHIMENTO VEDACOES: NBR CONEXAO COM O PROCESSO: ROSCA 1/2" NPT CODIGO DE COMPRA: 07L32BE FABRICANTE: PARKER | UN
65 | 5400000001753 | CJ FILTRO REGULADOR+LUBRIF; 1/2"; 5 MIC | FILTRO LINHA GRAU FILTRAGEM 5 MICRA PRESSAO OPERACAO 0A12BAR MATERIAL CORPO POLICARBONATO TIPO DRENO AUTOMATICO | UN
66 | 5400000001757 | CONJUNTO LUBRIFICADOR 1/2" | KIT/CONJUNTO LUBRIFICADOR COMPONENTE COPO POLICARBONATO REGULADOR PRESSAO MANOMETRO SANGRIA SUPORTE | UN
67 | 5400000001758 | CONJUNTO LUBRIFICADOR 3/4" | KIT/CONJUNTO LUBRIFICADOR COMPONENTE COPO POLICARBONATO REGULADOR PRESSAO MANOMETRO SANGRIA SUPORTE | UN
68 | 5400000002097 | REGULADOR DE PRESSAO IR4000S1K3PX4BS | FILTRO REGULADOR PRESSAO IR4000S1K3PX4BS PARKER | UN
69 | 5400000002258 | FILTRO REG PRESSAO 1 NPT 7399028 PARKER | FILTRO REGULADOR PRESSAO DIAMETRO 1POL ROSCA TIPO NPT PRESSAO OPERACAO 0A8BAR 7399-028 PARKER | UN
70 | 5400000002721 | KIT REPARO G12201203004 INTERENG | KIT/CONJUNTO REPARO COMPONENTE JUNTA VEDACAO ANEL O ANEL RASPADOR ATUADOR PNEUMATICO G12201203004 INTERENG | UN
71 | 5500000001722 | FILTRO SECADOR; MODELO: FDB–165, 45 BAR | FILTRO SECADOR MATERIAL CORPO ACO MATERIAL CONEXAO COBRE TEMPERATURA OPERACAO -45A65GRC PRESSAO OPERACAO 45BAR TIPO CONEXAO ROSCADA DIAMETRO CONEXAO 5/8POL COMPRIMENTO 191MM ALTURA 67MM FDB165 EMERSON | UN
72 | 5900000001842 | FILTRO DE AR G4 530X500X50MM | FILTRO AR APLICACAO UNIDADE ROOFTOP CONDENSADAS BAH 057 DNM 3M BALTIC | UN
73 | 5900000001843 | FILTRO DE AR F7 530X500X100MM | FILTRO FLUIDO FLUIDO AR GRAU FILTRAGEM 7 MICRA BAH 057 DNM 3M | UN
74 | 5900000002062 | Filtro de ar secador 0,01 micron 3/4” | Filtro de ar secador 0,01 micron 3/4” | UN
75 | 5900000010272 | FILTRO HIDROF 64254 GMI | FILTRO HIDROFOBICO MONITOR MULTIGAS 64254 GMI | UN
76 | 6100000002870 | FILTRO DE AR LC216 MARCA ELGA LABWATER | FILTRO DE AR, MODELO LC216, COD. ELG.200.0081, MARCA ELGA LABWATER | UN
77 | 6100000003109 | ELEMENTO FILTRO DE AR SRP-3008 | ELEMENTO FILTRO DE AR, SRP-3008 | UN
78 | 6100000004017 | ELEMENTO FILTRO DE AR MWM3.9 | ELEMENTO FILTRO DE AR PN 395773 | UN
79 | 6100000004058 | ELEMENTO FILTRANTE NS CONTROLE NSP-55035 | ELEMENTO FILTRANTE APLICACAO: FILTROS DE AR DE SOPRADORES VENTILADORES COMPRESSORES INDUSTRIAIS E BOMBAS DE VÁCUO FORNECEDOR NACIONAL: NSP REFERENCIA: 55035 DIAMETRO EXTERNO: 500MM DIAMETRO INTERNO: 390MM ALTURA: 355MM FORNECEDOR IMPORTADO: FLUITEK REFERENCIA: 81-1209 DIAMETRO EXTERNO: 431,8MM DIAMETRO INTERNO: 330,2MM ALTURA: 254MM | UN
80 | 6100000004070 | ELEMENTO FILTRO BOLSA | ELEMENTO FILTRANTE FLUIDO GNV MATERIAL ELEMENTO FIBRA VIDRO GRAU FILTRAGEM 0,3 MICRON DIAMETRO 4.5POL COMPRIMENTO 72POL FG-372ASCW PECO | UN
81 | 6100000004544 | ELEMENTO FILTRANTE PPCHG-536-EC | ELEMENTO FILTRANTE FLUIDO GAS MATERIAL ELEMENTO POLIESTER GRAU FILTRAGEM 1 MICRON DIAMETRO 5.5POL COMPRIMENTO 36POL PPCHG-536-CE PECO | UN
82 | 6600000000380 | PURACARB MEDIA FILTR GAS CZ ESC 225 | PRODUTO QUIMICO NOME COMERCIAL PURACARB MEDIA APLICACAO FILTRAGEM GAS COMPOSICAO QUIMICA AGUA OXIDO ALUMINIO CARBONO ATIVADO CARBONO POTASSI O ESTADO FISICO SOLIDO COR CINZA ESCURO DENSIDADE 0,721G/CM3 TEMPERATU RA 300°C 225 MET ONE | UN
83 | 6600000000513 | FILTRO DE AR | FILTRO DE AR LC216 | UN

## Validação (hidden)
Moeda | UF | Motivo de Declínio | Tipo de Pedido/Contrato | Tipo de Demanda | Faturamento Mínimo
Selecione | Selecione | Selecione em caso de declínio | Selecione | Selecione | Selecione
BRL | AC | Não fornece o material ou serviço solicitado | Pedido Spot | Real | Sim
USD | AL | Não se julga apto para atender as especificações no quesito técnico/escopo | Contrato Spot | Estimada | Não
EUR | AM | Não se julga apto para atender as especificações no quesito prazo | Contrato Guarda-Chuva
GBP | AP | Não tem interesse de participar do processo de cotação
Outra | BA | Outras - Detalhar motivo na coluna ao lado
CE
DF
ES
GO
MA
MT
MS
MG
PA
PB
PR
PE
PI
RN
RS
RJ
RO
RR
SC
SP
SE
TO