## Instruções e Resumo
Instruções Gerais - Fornecedor
1 | Preencher Informações básicas na parte superior da aba de cada planta.
1.1 CNPJ: somente números
1.2 Condição de Pagamento: somente números
2 | Preencher as células com fundo na cor azul.
3 | O preenchimento das células com fundo na cor amarela é opcional (quando houver sugestão de fornecedor alternativo).
4 | Valor unitário bruto deve incluir somente ICMS/ISS, PIS e COFINS.
5 | Informar percentual, que será faturado, de todos os impostos incidentes.
5.1 Caso a célula do imposto esteja vazia, será considerado não incidente.
5.2 Para os casos de fornecedor optante pelo simples nacional, preencher a alíquota de aproveitamento.
5.3 Para os casos onde houver redução da alíquota de imposto, a alíquota informada deve ser a efetiva já descontada a redução.
6 | Qualquer informação divergente da descrição solicitada deve ser informada no campo de Observação/Desvio.
7 | Preencher prazo de entrega em dias corridos.
8 | O Valor total bruto será calculado incluindo somente ICMS/ISS, PIS e COFINS tanto na aba de cada planta quanto no resumo abaixo.
Resumo - Processo
|  |  |  | Tipo de Pedido/Contrato¹ |  |  |  | Contrato Guarda-Chuva
|  |  |  | Prazo do Contrato (meses) |  |  |  | 24
|  |  |  | Condição de Pagamento Solicitada (DDL) |  |  |  | 60
Resumo - Fornecedor
|  | Nº de itens | [6 empty] | Valor Total da Proposta² |  | Faturamento Mínimo
|  |  |  | Solicitados | Cotados² | % | EXW (%) | CIP (%) | EXW | CIP | EXW | CIP
|  | Complexo Parnaíba |  | 31 | 17 | 54.84% | 54.84% | 54.84% | 292243.78 | 333157.9092 | 1000 | 15000
|  | Itaqui |  | 22 | 15 | 68.18% | 68.18% | 68.18% | 448403.6 | 511180.104 | 1000 | 15000
|  | Pecém II |  | 33 | 15 | 45.45% | 45.45% | 45.45% | 312048.37 | 355735.1418 | 1000 | 15000
|  | Total |  | 86 | 47 | 54.65% | 54.65% | 54.65% | 1052695.75 | 1200073.155 | N/A | N/A
¹Definições dos tipos de pedidos/contratos:
Pedido Spot: Pedido para fornecimento pontual da quantidade solicitada
Contrato Spot: Contrato para fornecimento pontual da quantidade solicitada
Contrato Guarda-Chuva: Contrato sob demanda com fornecimento com quantidade estimada, sem garantia de compra
²Não contabiliza cotação de fabricantes alternativos

## UTE¦UTG PARNAÍBA
| Proponente |  |  |  |  | PARNAÍBA II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. CNPJ: 14.578.002/0001-77 IE: 123284031 IM: 6430302-3 End: Est. de Acesso a BR 135, S/N, KM 277 - Santo Antonio dos Lopes/MA CEP: 65.730-000 PARNAÍBA GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A. CNPJ: 15.743.303/0001-71 IE: - IM: - End: Est. de Acesso a BR 135, S/N, KM 277 - Santo Antonio dos Lopes/MA CEP: 65.730-000 ENEVA S.A. (UTG) CNPJ: 04.423.567/0003-93 IE: - IM: - End: Est. de Acesso a BR 135, S/N, KM 277 - Santo Antonio dos Lopes/MA CEP: 65.730-000
| Razão Social: |  |  | HCI HIDRAULICA CONEXOES INDUSTRIAIS LTDA
| CNPJ: |  |  | 62.312.426/0001-38
| UF de origem: |  |  | SP
| Data da proposta: |  |  | 2020-09-25
| Moeda: |  |  | BRL
| Condição de Pagamento: |  |  | 30
| Possui Faturamento Mínimo: |  |  | Sim | (por pedido)
| Faturamento Mínimo - EXW: |  |  | 1000
| Faturamento Mínimo - CIP: |  |  | 15000
| Nº de itens solicitados: |  |  | 31
| Nº de itens cotados: |  |  | 17 | 54.84%
| Nº de itens cotados EXW: |  |  | 17 | 54.84%
| Nº de itens cotados CIP: |  |  | 17 | 54.84%
| Valor Total da Proposta (EXW): |  |  | 292243.78 | BRL
| Valor Total da Proposta (CIP): |  |  | 333157.9092 | BRL
Informações ENEVA
31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 17 |  | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | *Não conta fornecedor alternativo |  |  | 0 | 0
ID | Código de material Eneva | Requisição | Item | Part Number | Descrição | Quantidade Estimada | U.M. | NCM | Motivo de Declínio | Observações ou Desvios | Valor Unitário Bruto (EXW) | Valor Unitário Bruto (CIP) | PIS+COFINS (%) | ISS (%) | ICMS (%) | IPI (%) | ICMS-ST (%) | Prazo Entrega (EXW) | Prazo Entrega (CIP) | Fabricante Alternativo Proposto | Valor Unitário Bruto (EXW) - Fabricante Alternativo | Valor Unitário Bruto (CIP) - Fabricante Alternativo | Valor Total Bruto (EXW) | Valor Total Bruto (CIP) | Cont Total | Cont EXW | Cont CIP | Valor Total Bruto (EXW) - Fornecedor Alternativo | Valor Total Bruto (CIP) - Fornecedor Alternativo
1 | 5200000000884 |  |  |  | JUNTA APLICACAO: VALVULA CONTROLE DRESSER DRESSER/3602505 GE/3602505 | 10 | UN |  | Não fornece o material ou serviço solicitado | [15 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 5200000001815 |  |  |  | HASTE- APLICACAO: DA VALVULA SPX FLOW- USO: VALVULA CONTROLE- SPX FLOW/C37621-ZRK- | 1 | UN |  | Não fornece o material ou serviço solicitado | [15 empty] | 0 | 0 | 0
3 | 5200000001840 |  |  |  | BOCAL- SUBAPLICACAO: P/ATOMIZADOR- APLICACAO: DA VALVULA SPX FLOW- USO: VALVULA CONTROLE- SPX FLOW/C34383-XSH- | 1 | UN |  | Não fornece o material ou serviço solicitado | [15 empty] | 0 | 0 | 0
4 | 5200000002650 |  |  |  | VALVULA GLOBO-CONSTRUCAO: T-ACIONAMENTO: MANOPLA-MAT/NORMA CORPO: ACO CARBONO ASTM A105-CONEXAO: SW 1 1/2POL-PRESSAO/CLASSE PRESSAO: 800LB-M AT OBTURADOR: OBTUR ACO INOX-HASTE: HASTE ASCENDENTE-MAT SEDE: SEDE AC O INOX | 2 | UN | 8481.80.94 | Selecione em caso de declínio |  | 1360 | 1550.4 | 9.25% | 0% | 4% | 0% | 0% | 200 | 205 |  |  |  | 2720 | 3100.8 | 1 | 1 | 1
5 | 5200000005738 |  |  |  | VALVULA AGULHA APLICACAO SISTEMA AMOSTRAGEM 2219G4YH HOKE | 4 | UN |  | Selecione em caso de declínio | SEM DESCRIÇÃO ADEQUADA | [14 empty] | 0 | 0 | 0
6 | 5200000006726 |  |  |  | VALVULA BORBOLETA WAFFER DIAMETRO 12 POL; 150#; A-536; GR 60, 40, 18; MWBWUOP-100E; PAR-40-11-VAA-TDA-GNY-110/117/135; 12-2-50-DDE-LA-0000- 150/157/175; FABRICANTE: KOFLOW | 2 | UN | 8481.80.97 | Selecione em caso de declínio |  | 1536 | 1751.04 | 9.25% | 0% | 4% | 0% | 0% | 200 | 205 |  |  |  | 3072 | 3502.08 | 1 | 1 | 1
7 | 5200000007304 |  |  |  | VALVULA BORBOLETA TIPO WAFER 300PSI CORPO C/CORPO FERRO FUNDIDO DISCO C/DISCO FERRO FUNDIDO VEDACAO C/VEDACAO BRONZE DUREZA C36000 MATERIAL VEDACAO ACO ACIONAMENTO ALAVANCA MANUAL N/FLANGEADA DIAMETRO 10 POLN/A 10.81-SPAL VICTAULIC | 3 | UN | 8481.80.97 | Selecione em caso de declínio |  | 12500 | 14250 | 9.25% | 0% | 4% | 0% | 0% | 200 | 205 |  |  |  | 37500 | 42750 | 1 | 1 | 1
8 | 5200000007434 |  |  |  | VALVULA GLOBO APLICACAO TUBULACAO AR USINA 2012 0537 HPA VALVES | 10 | UN |  | Outras - Detalhar motivo na coluna ao lado | SEM DESCRIÇÃO ADEQUADA | [14 empty] | 0 | 0 | 0
9 | 5200000008885 |  |  |  | KIT/CONJUNTO REPARO VALVULA CONTROLE CAV4 RPACKX00032 FISCHER | 8 | KIT |  | Não fornece o material ou serviço solicitado | [15 empty] | 0 | 0 | 0
10 | 5200000009951 |  |  |  | VÁLVULA BORBOLETA WAFER 609S SERIE 2011; CORPO: FERRO NODULAR ASTM 536 GR. 65.45.12; DISCO: AÇO INOX ASTM A351 CF8M-316; EIXO: AÇO INOX - ASTM A 276 GR. 420 (AISI 420); GAXETA: ASTM D2000 - EPDM; SEDE: ASTM D2000 - EPDM; CLASSE PRESSÃO: 150; INSTALAÇÃO ENTRE FLANGES: ASME B16.5 #150 NORMA TESTE: Api 598; NORMA CONSTRUÇÃO: Api 609 Cat. A; ACIONAMENTO: ATUADOR PNEUMÁTICO R.M RFS RAT 125-S10 - N.F. | 4 | UN | 8481.80.97 | Selecione em caso de declínio |  | 15200 | 17328 | 9.25% | 0% | 4% | 0% | 0% | 200 | 205 |  |  |  | 60800 | 69312 | 1 | 1 | 1
11 | 5200000009952 |  |  |  | VÁLVULA 609S BORBOLETA WAFER SÉRIE 2011; CORPO: FERRO NODULAR - ASTM A536 GR. 65.45.12; DISCO: AÇO INOX - ASTM A351 GR. CF8M-316; EIXO: AÇO INOX - ASTM A276 GR. 420; GAXETA: ASTM D2000 - EPDM; SEDE: ASTM D2000 - EPDM; CLASSE PRESSÃO: 150; NORMA DE TESTE: API 598; NORMA DE CONSTRUÇÃO: API 609 CAT. A; INSTALAÇÃO ENTRE FLANGES: ASME B16.5 - 150; ACIONAMENTO: ALAVANCA FUNDIDA C/ PLACA DE TRAVAMENTO. | 4 | UN | 8481.80.97 | Selecione em caso de declínio |  | 836.64 | 953.7696 | 9.25% | 0% | 4% | 0% | 0% | 200 | 205 |  |  |  | 3346.56 | 3815.0784 | 1 | 1 | 1
12 | 5200000010950 |  |  |  | VALVULA GLOBO Y CORPO ACO LIGA A182 F91 INTERNOS LIGA COBALTO CROMO 6 1690PSI BIPARTIDA NORMA ASME B16.34 PASSAGEM S EXTREMIDADE ROSCADA3/4 POL VOLANTE C/VOLANTE ACIONAMENTO MANUAL EXTREMIDADE ROSCADA NPT NORMA ASME B16.34 | 2 | UN | 8481.80.94 | Selecione em caso de declínio |  | 3280 | 3739.2 | 9.25% | 0% | 4% | 0% | 0% | 200 | 205 |  |  |  | 6560 | 7478.4 | 1 | 1 | 1
13 | 5200000014205 |  |  |  | VALVULA ESTANQUEIDADE TIPO VALVULA AGULHA PRESSAO OPERACAO 6500PSI MATERIAL CORPO ACO INOX AISI316L DIAMETRO NOMINAL 1/4POL | 15 | UN | 8481.80.94 | Selecione em caso de declínio |  | 680 | 775.2 | 9.25% | 0% | 4% | 0% | 0% | 200 | 205 |  |  |  | 10200 | 11628 | 1 | 1 | 1
14 | 5200000014736 |  |  |  | VALVULA ESTANQUEIDADE TIPO VALVULA AGULHA MATERIAL CORPO ACO INOX AISI316 DIAMETRO NOMINAL 1/4POL | 10 | UN | 8481.80.94 | Selecione em caso de declínio |  | 8245 | 9399.3 | 9.25% | 0% | 4% | 0% | 0% | 200 | 205 |  |  |  | 82450 | 93993 | 1 | 1 | 1
15 | 5200000014902 |  |  |  | DISCO VEDACAO SUBAPLICACAO VALVULA GLOBO APLICACAO HIDRANTE | 70 | UN |  | Não fornece o material ou serviço solicitado | [15 empty] | 0 | 0 | 0
16 | 5200000015652 |  |  |  | VALVULA ESTANQUEIDADE TIPO VALVULA GLOBO CLASSE PRESSAO 2500 MATERIAL CORPO ACO CARBONO A105 DIAMETRO NOMINAL 1POL | 10 | UN | 8481.80.94 | Selecione em caso de declínio |  | 2202.01 | 2510.2914 | 9.25% | 0% | 4% | 0% | 0% | 200 | 205 |  |  |  | 22020.1 | 25102.914 | 1 | 1 | 1
17 | 5200000016175 |  |  |  | VALVULA ESTANQUEIDADE TIPO VALVULA GLOBO CLASSE PRESSAO 150LBS MATERIAL CORPO ACO CARBONO A216WCB DIAMETRO NOMINAL 2POL | 1 | UN | 8481.80.94 | Selecione em caso de declínio |  | 1560.13 | 1778.5482 | 9.25% | 0% | 4% | 0% | 0% | 200 | 205 |  |  |  | 1560.13 | 1778.5482 | 1 | 1 | 1
18 | 5200000017828 |  |  |  | VALVULA ESTANQUEIDADE TIPO VALVULA BORBOLETA CLASSE PRESSAO 150LBS DIAMETRO NOMINAL 16POL CONEXAO PROCESSO WAFER | 2 | UN | 8481.80.97 | Selecione em caso de declínio |  | 3728 | 4249.92 | 9.25% | 0% | 4% | 0% | 0% | 200 | 205 |  |  |  | 7456 | 8499.84 | 1 | 1 | 1
19 | 5200000018290 |  |  |  | VALVULA ESTANQUEIDADE TIPO VALVULA GLOBO CLASSE PRESSAO 1500LBS MATERIAL CORPO ACO CARBONO A105 DIAMETRO NOMINAL 2POL CONEXAO PROCESSO SOLDAVEL | 1 | UN | 8481.80.94 | Selecione em caso de declínio |  | 1776.58 | 2025.3012 | 9.25% | 0% | 4% | 0% | 0% | 200 | 205 |  |  |  | 1776.58 | 2025.3012 | 1 | 1 | 1
20 | 5200000018710 |  |  |  | VALVULA ESTANQUEIDADE GLOBO CLASSE PRESSAO 800LBS ACO CARBONO A105 DIAMETRO NOMINAL 2POL | 3 | UN | 8481.80.94 | Selecione em caso de declínio |  | 1044.8 | 1191.072 | 9.25% | 0% | 4% | 0% | 0% | 200 | 205 |  |  |  | 3134.4 | 3573.216 | 1 | 1 | 1
21 | 5200000018991 |  |  |  | VALVULA BORBOLETA 20 POLEGADASTIPO WAFER 300 LIBRAS CORPO ASTM 536 VEDACAO EPDM APLICACAO: VALVULAS FABRICANTE: UNIVAL | 1 | UN | 8481.80.97 | Selecione em caso de declínio |  | 21890 | 24954.6 | 9.25% | 0% | 4% | 0% | 0% | 200 | 205 |  |  |  | 21890 | 24954.6 | 1 | 1 | 1
22 | 5200000019101 |  |  |  | VALVULA BORBOLETA TIPO LUG APLICACAO: TUBULACAO DIAMETRO: 4POL CORPO: FERRO NODULAR - ASTM A 536 GR. 65.45.12 DISCO: ACO INOX ASTM A 351 / A 351M GR. CF8M-316 EIXO: ACO INOX - ASTM A 276 GR. 420 (AISI 420) GAXETA: ASTM D2000 - EPDM SEDE: ASTM D2000 - EPDM CLASSE PRESSAO: 150LBS INSTALACAO ENTRE FLANGES: ASME B16.5 150LBS NORMA TESTE: API 598 NORMA CONSTRUÇÃO: API 609 CAT A ACIONAMENTO: ATUADOR ELÉTRICO HITORK TIPO ON-OFF 24VCC/60HZ - INVÓLUCRO EM ALUMÍNIO - NAMUR REFERENCIA: VB0100NIE FIGURA 124 FABRICANTE: RTS | 1 | UN | 8481.80.97 | Selecione em caso de declínio |  | 14350 | 16359 | 9.25% | 0% | 4% | 0% | 0% | 200 | 205 |  |  |  | 14350 | 16359 | 1 | 1 | 1
23 | 5200000019232 |  |  |  | VALVULA GLOBO ANGULAR PARA ATUADOR MOTORIZADO DIAMETRO 2POL CLASSE DE PRESSAO 800 LIBRAS ACO DE CONTRUCAO A-105 APLICACAO: SISTEMA DE CALDEIRA KKS DE APLICACAO: HAD30AA301 REFERENCIA: 111586 49 FABRICANTE: HP VALVES | 1 | UN | 8481.80.94 | Selecione em caso de declínio |  | 6977.01 | 7953.7914 | 9.25% | 0% | 4% | 0% | 0% | 200 | 205 |  |  |  | 6977.01 | 7953.7914 | 1 | 1 | 1
24 | 5300000006030 |  |  |  | VALVULA COMANDO NUMERO POSICOES 3 POSICOES NUMERO VIAS 2 VIAS PRESSAO OPERACAO 345BAR MATERIAL CORPO ACO INOX | 5 | UN |  | Não fornece o material ou serviço solicitado | [15 empty] | 0 | 0 | 0
25 | 5400000001142 |  |  |  | ATUADOR ELÉTRICO; TORQUE: 80 A 250NM; TEMPERATURA AMBIENTE: -25°C A +70° C; GRAU DE PROTEÇÃO: IP-67; APLICAÇÃO: VÁLVULA DE CONTROLE MOTORIZADA | 2 | UN |  | Não fornece o material ou serviço solicitado | [15 empty] | 0 | 0 | 0
26 | 5400000001804 |  |  |  | VALVULA COMANDO TIPO VALVULA DIRECIONAL NUMERO POSICOES 5 POSICOES NUMERO VIAS 2 VIAS PRESSAO OPERACAO 2,2A8BAR DIAMETRO NOMINAL 1/4POL CONEXAO PROCESSO ROSCADA ROSCA BSP MATERIAL CORPO ALUMINIO MATERIAL VEDACAO COMPOSTO BORRACHA NITRILICA ACIONAMENTO SIMPLES SOLENOIDE MONTAGEM TUBULACAO MFH-5-1/4 FESTO | 3 | UN |  | Não fornece o material ou serviço solicitado | [15 empty] | 0 | 0 | 0
27 | 5400000002506 |  |  |  | "VALVULA DE ESCAPE RAPIDO CONEXAO ENTRADA E SAIDA 1/4"" NPT APLICACAO: VÁLVULA CONTROLE REFERENCIA: 4050214 FABRICANTE: NORGREN" | 2 | UN |  | Não fornece o material ou serviço solicitado | [15 empty] | 0 | 0 | 0
28 | 5400000002680 |  |  |  | VALVULA SOLENOIDE APLICACAO COMPRESSOR AR ZS1061134 COMPAIR | 1 | CJ |  | Não fornece o material ou serviço solicitado | [15 empty] | 0 | 0 | 0
29 | 5400000002684 |  |  |  | VALVULA SOLENOIDE APLICACAO COMPRESSOR AR ZS1057786 COMPAIR | 1 | CJ |  | Não fornece o material ou serviço solicitado | [15 empty] | 0 | 0 | 0
30 | 6100000004511 |  |  |  | VÁLVULA AGULHA SÉRIE D EM AÇO INOXIDÁVEL ASTM A182 GR. 316, CASTELO INTEGRAL, HASTE ASCENDENTE NÃO ROTATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL GR. 316, PRESSÃO MÁXIMA 3000 PSIG, TEMPERATURAS -28 °C A 232 °C PARA VEDAÇÕES DA HASTE EM PTFE E PONTA DA HASTE EM PEEK, CV = 0.27 PARA ORIFÍCIO DE PASSAGEM INTERNA DE 4.0 MM, CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA ROSCADAS DE 1/4"" NPT MACHO, KNOB DE ACIONAMENTO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA, COM MARCAÇÃO NO CORPO COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FLUXO | 20 | UN | 8481.80.94 | Selecione em caso de declínio |  | 321.55 | 366.567 | 9.25% | 0% | 4% | 0% | 0% | 200 | 205 |  |  |  | 6431 | 7331.34 | 1 | 1 | 1
31 | 6100000005380 |  |  |  | KIT/CONJUNTO SOBRESSALENTE COMPONENTE CABECA PRODUCAO 11POLX 11POL VALVULA AGULHA | 20 | UN |  | Não fornece o material ou serviço solicitado | [15 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0

## UTE ITAQUI
| Proponente |  |  |  |  | ITAQUI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A CNPJ: 08.219.477/0001-74 IE: 123284031 IM: 6430302-3 End: Av. dos Portugueses, S/N, Mod. G BR 135 - Distrito Industrial - São Luís/MA CEP: 65.085-582
| Razão Social: |  |  | HCI HIDRAULICA CONEXOES INDUSTRIAIS LTDA
| CNPJ: |  |  | 62.312.426/0001-38
| UF de origem: |  |  | SP
| Data da proposta: |  |  | 2020-09-25
| Moeda: |  |  | BRL
| Condição de Pagamento: |  |  | 30
| Possui Faturamento Mínimo: |  |  | Sim | (por pedido)
| Faturamento Mínimo - EXW: |  |  | 1000
| Faturamento Mínimo - CIP: |  |  | 15000
| Nº de itens solicitados: |  |  | 22
| Nº de itens cotados: |  |  | 15 | 68.18%
| Nº de itens cotados EXW: |  |  | 15 | 68.18%
| Nº de itens cotados CIP: |  |  | 15 | 68.18%
| Valor Total da Proposta (EXW): |  |  | 448403.6 | BRL
| Valor Total da Proposta (CIP): |  |  | 511180.104 | BRL
Informações ENEVA
17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 15 |  | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |  |  |  | 0 | 0
ID | Código de material Eneva | Requisição | Item | Part Number | Descrição | Quantidade Estimada | U.M. | NCM | Motivo de Declínio | Observações ou Desvios | Valor Unitário Bruto (EXW) | Valor Unitário Bruto (CIP) | PIS+COFINS (%) | ISS (%) | ICMS (%) | IPI (%) | ICMS-ST (%) | Prazo Entrega (EXW) | Prazo Entrega (CIP) | Fabricante Alternativo Proposto | Valor Unitário Bruto (EXW) - Fabricante Alternativo | Valor Unitário Bruto (CIP) - Fabricante Alternativo | Valor Total Bruto (EXW) | Valor Total Bruto (CIP) | Cont Total | Cont EXW | Cont CIP | Valor Total Bruto (EXW) - Fornecedor Alternativo | Valor Total Bruto (CIP) - Fornecedor Alternativo
| 5200000003919 |  |  |  | UNIDADE-TIPO: ELETRONICA-APLICACAO: DO ATUADOR SIPOS AKTORIK-RPM: 20A160-ALIMENTACAO: TRIFASICA 380-460VAC-CONTROLE ELETRONICO: PROFITRO N- | 1 | UN |  | Não fornece o material ou serviço solicitado | [15 empty] | 0 | 0 | 0
| 5200000005992 |  |  |  | VALVULA GLOBO MATERIAL ACO INOX AISI304L 800LBS SOLDAVEL DIAMETRO 1/2 POL | 4 | UN | 8481.80.94 | Selecione em caso de declínio |  | 736 | 839.04 | 9.25% | 0% | 4% | 0% | 0% | 200 | 205 |  |  |  | 2944 | 3356.16 | 1 | 1 | 1
| 5200000007528 |  |  |  | VALVULA BORBOLETA 150LBS CORPO C/CORPO FERRO FUNDIDO A126GRB DISCO C/D ISCO FERRO FUNDIDO A536 VEDACAO C/VEDACAO NITRILICA BUNA N ACIONAMENTO VOLANTE DIAMETRO 24 POL | 5 | UN | 8481.80.97 | Selecione em caso de declínio |  | 11136 | 12695.04 | 9.25% | 0% | 4% | 0% | 0% | 200 | 205 |  |  |  | 55680 | 63475.2 | 1 | 1 | 1
| 5200000009858 |  |  |  | VÁLVULA BORBOLETA 4" FLANGE 150# ASME B16.5 CORPO EM FERRO FUNDIDO ASTM A126 CI. B. DISCO FERRO FUNDIDO ASTM A536 GR. 65-45-12 HSTE ASTM A 479 TP 316N SEDE E VEDAÇÃO EM BUNA-N OPERADA POR ALAVANCA | 3 | UN | 8481.80.97 | Selecione em caso de declínio |  | 848 | 966.72 | 9.25% | 0% | 4% | 0% | 0% | 200 | 205 |  |  |  | 2544 | 2900.16 | 1 | 1 | 1
| 5200000010478 |  |  |  | VÁLVULA GLOBO Y 3/4" OPERADA POR VOLANTE MANUAL CORPO ASTM A182 Gr-F91 HASTE ASTM A479 TP-410,DISCO ASTM A276 TP 410 ASENTO STELLITED, CASTELO SOLDADO, VEDAÇÃO GRAFITE, PARAFUSO ASTM A193 Gr-B7, EXTREMIDADE BW CONF. ASME B 16.25 DIMENSÃO ASME B 16.34 CLASSE 2500# | 8 | UN | 8481.80.94 | Selecione em caso de declínio |  | 4475.5 | 5102.07 | 9.25% | 0% | 4% | 0% | 0% | 200 | 205 |  |  |  | 35804 | 40816.56 | 1 | 1 | 1
1 | 5200000010479 |  |  |  | VÁLVULA GLOBO Y 3/4" OPERADA POR VOLANTE MANUAL CORPO ASTM A182-Gr-F22 HASTE ASTM A479 TP-410,DISCO ASTM A276 TP 410 ASENTO STELLITED, CASTELO SOLDADO, VEDAÇÃO GRAFITE, PARAFUSO ASTM A193 Gr-B7, EXTREMIDADE BW CONF. ASME B 16.25 DIMENSÃO ASME B 16.34 CLASSE 2500# | 4 | UN | 8481.80.94 | Selecione em caso de declínio |  | 3886.7 | 4430.838 | 9.25% | 0% | 4% | 0% | 0% | 200 | 205 |  |  |  | 15546.8 | 17723.352 | 1 | 1 | 1
2 | 5200000010480 |  |  |  | VÁLVULA GLOBO Y 3/4" OPERADA POR VOLANTE MANUAL CORPO ASTM A105 HASTE ASTM A479 TP-410, DISCO ASTM A276 TP 410 ASENTO STELLITED, CASTELO SOLDADO, VEDAÇÃO GRAFITE, PARAFUSO ASTM A193 Gr-B7, EXTREMIDADE BW CONF. ASME B 16.25 DIMENSÃO ASME B 16.34 CLASSE 2500# | 8 | UN | 8481.80.94 | Selecione em caso de declínio |  | 2167.98 | 2471.4972 | 9.25% | 0% | 4% | 0% | 0% | 200 | 205 |  |  |  | 17343.84 | 19771.9776 | 1 | 1 | 1
3 | 5200000012981 |  |  |  | VÁLVULA BORBOLATA 24" FLANGE 150# ASME B16.5 CORPO EM FERRO FUNDIDO ASTM A126 CI. B. DISCO ASTM A 479 TP 316N;HSTE ASTM A 479 TP 316N; SEDE E TODA PARTE INTERNA REVESTIDA EM EPDM; CONSTRUÇÃO API 609; OPERADA MANUAL POR VOLANTE COM CAIXA REDUTORA. | 6 | UN | 8481.80.97 | Selecione em caso de declínio |  | 22800 | 25992 | 9.25% | 0% | 4% | 0% | 0% | 200 | 205 |  |  |  | 136800 | 155952 | 1 | 1 | 1
4 | 5200000014112 |  |  |  | Válvula Globo tipo "Y" mod. DURBLOCK da DURCON, Classe de pressão:2500# Construção: Conforme norma ASME B16.34, Conexões: BW - Solda de Topo conforme norma ASME B16.25 Informar SCH.), Face a Face: Conforme padrão de construção DURCON; Materiais: Corpo: Aço Liga Forjado ASTM A182 Gr.F91, Internos: Aço inox AISI 410 - Tratado Termicamente, Gaxetas: Grafite Flexível, Obturador e Sede: STELLITE - com dispositivo TRANS-O-FLOW; Acionamento: Manual por volante ascendente | 4 | UN | 8481.80.94 | Selecione em caso de declínio |  | 9829.07 | 11205.1398 | 9.25% | 0% | 4% | 0% | 0% | 200 | 205 |  |  |  | 39316.28 | 44820.5592 | 1 | 1 | 1
5 | 5200000014113 |  |  |  | VALVULA ESTANQUEIDADE TIPO VALVULA GLOBO CLASSE PRESSAO 2500 MATERIAL CORPO ACO CARBONO A105 DIAMETRO NOMINAL 1.1/4POL | 6 | UN | 8481.80.94 | Selecione em caso de declínio |  | 3736.95 | 4260.123 | 9.25% | 0% | 4% | 0% | 0% | 200 | 205 |  |  |  | 22421.7 | 25560.738 | 1 | 1 | 1
6 | 5200000014338 |  |  |  | VALVULA ESTANQUEIDADE TIPO VALVULA GLOBO CLASSE PRESSAO 2500LBS MATERIAL CORPO ACO CARBONO ASTM A105 MATERIAL OBTURADOR LIGA ESTELITE MATERIAL SEDE LIGA ESTELITE DIAMETRO NOMINAL 2POL | 5 | UN | 8481.80.94 | Selecione em caso de declínio |  | 6051.28 | 6898.4592 | 9.25% | 0% | 4% | 0% | 0% | 200 | 205 |  |  |  | 30256.4 | 34492.296 | 1 | 1 | 1
7 | 5200000014373 |  |  |  | VALVULA ESTANQUEIDADE TIPO VALVULA BORBOLETA CLASSE PRESSAO 300LBS MATERIAL CORPO ACO CARBONO ASTM A126 WCB MATERIAL SEDE STELLITE DIAMETRO NOMINAL 8POL CONEXAO PROCESSO FLANGEADA | 1 | UN | 8481.80.97 | Selecione em caso de declínio |  | 9875 | 11257.5 | 9.25% | 0% | 4% | 0% | 0% | 200 | 205 |  |  |  | 9875 | 11257.5 | 1 | 1 | 1
8 | 5200000014376 |  |  |  | VALVULA ESTANQUEIDADE TIPO VALVULA BORBOLETA CLASSE PRESSAO 300LBS MATERIAL CORPO FERRO FUNDIDO CINZENTO A126 MATERIAL SEDE STELLITE ACIONAMENTO ATUADOR PNEUMATICO DIAMETRO NOMINAL 6POL CONEXAO PROCESSO FLANGEADA MOD.90-50-DA | 1 | UN | 8481.80.97 | Selecione em caso de declínio |  | 8245 | 9399.3 | 9.25% | 0% | 4% | 0% | 0% | 200 | 205 |  |  |  | 8245 | 9399.3 | 1 | 1 | 1
9 | 5200000014663 |  |  |  | VALVULA ESTANQUEIDADE TIPO VALVULA BORBOLETA CLASSE PRESSAO 150LBS MATERIAL CORPO COMPOSTO BORRACHA NITRILICA DIAMETRO NOMINAL 4POL CONEXAO PROCESSO WAFER | 5 | UN | 8481.80.97 | Selecione em caso de declínio |  | 6985 | 7962.9 | 9.25% | 0% | 4% | 0% | 0% | 200 | 205 |  |  |  | 34925 | 39814.5 | 1 | 1 | 1
10 | 5200000015511 |  |  |  | VALVULA ESTANQUEIDADE TIPO VALVULA BORBOLETA CLASSE PRESSAO 150LBS MATERIAL CORPO FERRO FUNDIDO ACIONAMENTO VOLANTE DIAMETRO NOMINAL 80MM CONEXAO PROCESSO FLANGEADA | 5 | UN | 8481.80.97 | Selecione em caso de declínio |  | 6985 | 7962.9 | 9.25% | 0% | 4% | 0% | 0% | 200 | 205 |  |  |  | 34925 | 39814.5 | 1 | 1 | 1
11 | 5200000015664 |  |  |  | VALVULA ESTANQUEIDADE TIPO VALVULA DIAFRAGMA MATERIAL CORPO FERRO FUNDIDO DIAMETRO NOMINAL 1/2POL CONEXAO PROCESSO SOLDADA | 5 | UN |  | Não fornece o material ou serviço solicitado | [15 empty] | 0 | 0 | 0
12 | 5200000015665 |  |  |  | VALVULA ESTANQUEIDADE TIPO VALVULA DIAFRAGMA MATERIAL CORPO FERRO FUNDIDO NODULAR DIAMETRO NOMINAL 1POL CONEXAO PROCESSO SOLDAVEL | 5 | UN |  | Não fornece o material ou serviço solicitado | [15 empty] | 0 | 0 | 0
13 | 5200000017753 |  |  |  | VALVULA COMANDO TIPO VALVULA ESTRANGULADORA PRESSAO OPERACAO 210BAR DIAMETRO NOMINAL 10POL MATERIAL CORPO ALUMINIO MATERIAL VEDACAO FLUOROELASTOMERO FCV7-10-S-0-NV EATON | 1 | UN |  | Não fornece o material ou serviço solicitado | [15 empty] | 0 | 0 | 0
14 | 5200000019321 |  |  |  | VALVULA AGULHA CATCON/QV-FLOW APLICACAO: SAMPLING CALDEIRA FABRICANTE: SWAN ANALYTICAL INSTRUMENTS REFERENCIA: E-10.568.010 | 1 | UN |  | Não fornece o material ou serviço solicitado | [15 empty] | 0 | 0 | 0
15 | 5200000022579 |  |  |  | VALVULA ESTANQUEIDADE TIPO VALVULA GLOBO CLASSE PRESSAO 900LBS MATERIAL CORPO ACO CARBONO ASTM A105 DIAMETRO NOMINAL 2POL CONEXAO PROCESSO SOLDAVEL | 1 | UN | 8481.80.94 | Selecione em caso de declínio |  | 1776.58 | 2025.3012 | 9.25% | 0% | 4% | 0% | 0% | 200 | 205 |  |  |  | 1776.58 | 2025.3012 | 1 | 1 | 1
16 | 5400000001135 |  |  |  | VÁLVULA DE SOLENÓIDE 2/2 NC 2 VIAS DIRECIONAIS OPERADAS PARA SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO. TIPO EN52000 à / para EN52005.PORTA: 1/4 BSP ASSENTO (mm): 0,7 KvL/mn: 0,175 PRESSÃO(bar): 0 - 300 SELOS: PTFE + EPDM FLUIDO TEMP.Max°C: 80° OPÇÕES: Controle manual Código para encomendar; Ver tabela de referências: EN52004 + voltage DADOS ELETRICOS Tensão (-10% + 15%) Serviço contínuo 100%: 24 Tamanho: 40/15 Alimentação: 13 watts Classe de isolamento: F 155°C Recinto: IP 65 Avec Conector Elétrico Conexões: 3 espadas (DIN 43650, DIN 40050, VDE 0110) | 4 | UN |  | Não fornece o material ou serviço solicitado | [15 empty] | 0 | 0 | 0
17 | 5400000001804 |  |  |  | VALVULA COMANDO TIPO VALVULA DIRECIONAL NUMERO POSICOES 5 POSICOES NUMERO VIAS 2 VIAS PRESSAO OPERACAO 2,2A8BAR DIAMETRO NOMINAL 1/4POL CONEXAO PROCESSO ROSCADA ROSCA BSP MATERIAL CORPO ALUMINIO MATERIAL VEDACAO COMPOSTO BORRACHA NITRILICA ACIONAMENTO SIMPLES SOLENOIDE MONTAGEM TUBULACAO MFH-5-1/4 FESTO | 37 | UN |  | Não fornece o material ou serviço solicitado | [15 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0

## UTE PECÉM II
| Proponente |  |  |  |  | PECÉM II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. CNPJ: 10.471.487/0001-44 IE: 06383391-3 IM: 239188-0 End: Rodovia CE-085, KM 37,5, parte, Complexo Industrial e Portuário de Pecém – São Gonçalo do Amarante/CE CEP: 62.670-000
| Razão Social: |  |  | HCI HIDRAULICA CONEXOES INDUSTRIAIS LTDA
| CNPJ: |  |  | 62.312.426/0001-38
| UF de origem: |  |  | SP
| Data da proposta: |  |  | 2020-09-25
| Moeda: |  |  | BRL
| Condição de Pagamento: |  |  | 30
| Possui Faturamento Mínimo: |  |  | Sim | (por pedido)
| Faturamento Mínimo - EXW: |  |  | 1000
| Faturamento Mínimo - CIP: |  |  | 15000
| Nº de itens solicitados: |  |  | 33
| Nº de itens cotados: |  |  | 15 | 45.45%
| Nº de itens cotados EXW: |  |  | 15 | 45.45%
| Nº de itens cotados CIP: |  |  | 15 | 45.45%
| Valor Total da Proposta (EXW): |  |  | 312048.37 | BRL
| Valor Total da Proposta (CIP): |  |  | 355735.1418 | BRL
Informações ENEVA
33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 15 |  | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |  |  |  | 0 | 0
ID | Código de material Eneva | Requisição | Item | Part Number | Descrição | Quantidade Estimada | U.M. | NCM | Motivo de Declínio | Observações ou Desvios | Valor Unitário Bruto (EXW) | Valor Unitário Bruto (CIP) | PIS+COFINS (%) | ISS (%) | ICMS (%) | IPI (%) | ICMS-ST (%) | Prazo Entrega (EXW) | Prazo Entrega (CIP) | Fabricante Alternativo Proposto | Valor Unitário Bruto (EXW) - Fabricante Alternativo | Valor Unitário Bruto (CIP) - Fabricante Alternativo | Valor Total Bruto (EXW) | Valor Total Bruto (CIP) | Cont Total | Cont EXW | Cont CIP | Valor Total Bruto (EXW) - Fornecedor Alternativo | Valor Total Bruto (CIP) - Fornecedor Alternativo
1 | 5200000002098 |  |  |  | VALVULA AGULHA APLICACAO ATOMIZADOR 6396040 KOMLINE | 4 | UN |  | Não fornece o material ou serviço solicitado | [15 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 5200000002824 |  |  |  | VALVULA GLOBO 3POL 150LBS -ACIONAMENTO: MANUAL-MAT/NORMA ASME B16.34/BS 1873 CORPO: ACO CARBONO ASTM A216 WCB-CONEXAO: FLANGEADA-PRESSAO/CLASSE PRESSAO: 150-MAT OBTURADOR: BASE OBTUR ASTM A216 HASTE: HASTE ASTM 182 MAT SEDE: SEDE ASTM A105 + 13Cr | 4 | UN | 8481.80.94 | Selecione em caso de declínio |  | 3087.45 | 3519.693 | 9.25% | 0% | 4% | 0% | 0% | 200 | 205 |  |  |  | 12349.8 | 14078.772 | 1 | 1 | 1
3 | 5200000004049 |  |  |  | VALVULA BORBOLETA- CONEXAO: 2 1/2POL WAFER- ACIONAMENTO: ALAVANCA- MAT OBTURADOR: DISCO FERRO FUNDIDO- MATERIAL SEDE: SEDE NITRILICA- CLASSE PRESSAO: 150LB- MAT/NORMA CORPO: FERRO FUNDIDO GGG50- | 10 | UN | 8481.80.97 | Selecione em caso de declínio |  | 371.2 | 423.168 | 9.25% | 0% | 4% | 0% | 0% | 200 | 205 |  |  |  | 3712 | 4231.68 | 1 | 1 | 1
4 | 5200000004690 |  |  |  | ELEMENTO ELASTICO ROTEX GR28 DUREZA 98SH DIAM. INTER. 30MM DIAM. EXT 65MM ELEMENTO-TIPO: ELASTICO-APLICACAO: DA VALVULA CONTROLE-MODELO: MOD IMI CRITICAL- | 20 | UN |  | Não fornece o material ou serviço solicitado | [15 empty] | 0 | 0 | 0
5 | 5200000005743 |  |  |  | VALVULA ESTANQUEIDADE TIPO VALVULA BORBOLETA MATERIAL CORPO ACO CARBONO A216WCB FORMA CONSTRUTIVA MONOBLOCO ACIONAMENTO ALAVANCA DIAMETRO NOMINAL 3POL NE/NF INTERATIVA | 10 | UN | 8481.80.97 | Selecione em caso de declínio |  | 3870 | 4411.8 | 9.25% | 0% | 4% | 0% | 0% | 200 | 205 |  |  |  | 38700 | 44118 | 1 | 1 | 1
6 | 5200000005781 |  |  |  | VALVULA GLOBO TIPO Y ACO CARBONO A105 2500LBS EXTREMIDADE SOLDAVEL 50,00 MM VALVULA GLOBO TIPO:Y TAMANHO: DN50 NOMINAL CLASSE: 2500 LBS SCH.160 CONSTRUCAOO CONFORME ASME B16.34 CONEXAO: SW - ENCAIXE PARA SOLDA (ASME B16.11) CORPO: AÇO CARBONO FORJADO ASME B16.34 INTERNOS: ACO INOX AISI 410 TRATADO TERMICAMENTE OBTURADOR E SEDE: STELLITE - COM DISPOSITIVO TRANS-O-FLOW GAXETAS: GRAFITE FLEXIVEL ACIONAMENTO: MANUAL POR MANOPLA T | 2 | UN | 8481.80.94 | Selecione em caso de declínio |  | 6051.28 | 6898.4592 | 9.25% | 0% | 4% | 0% | 0% | 200 | 205 |  |  |  | 12102.56 | 13796.9184 | 1 | 1 | 1
7 | 5200000009904 |  |  |  | REGULADOR PRESSAO ARGONIO-CONEXAO DE ENTRADA CONFORME ABNT-11725 E DE SAIDA CONFORME CGA E-1: COM CONTROLE DE VAZÃO DE GAS: UTILIZADOS PARA SOLDAGEM MIG E TIG MODELO;RFG-84A CODIGO 40123821 FABRICANTE WHITE MARTINS | 7 | UN |  | Não fornece o material ou serviço solicitado | [15 empty] | 0 | 0 | 0
8 | 5200000010487 |  |  |  | VALVULA GLOBO Y CORPO C/CORPO ACO INOX ASTM A182 GR F22 INTERNOS C/INT ERNOS ACO INOX AISI410 2500LBS BIPARTIDA NORMA ASME B16.34 EXTREMIDADE SOLDA TOPO 20,00 MM VOLANTE ASCENDENTE ACIONAMENTO MANUAL EXTREMIDADE SOLDAVEL NORMA B16.25 CORPO ACO INOX ASTM A182 GR F22 SEDE ACO INOX ASTM A182 GR F22 CASTELO ACO INOX ASTM A182 GR F22 BUCHA ASTM A582 GR 416 DISCO ASTM A276 GR 410 HASTE ASTM A479 GR 410 | 2 | UN | 8481.80.94 | Selecione em caso de declínio |  | 3886.7 | 4430.838 | 9.25% | 0% | 4% | 0% | 0% | 200 | 205 |  |  |  | 7773.4 | 8861.676 | 1 | 1 | 1
9 | 5200000010488 |  |  |  | VALVULA GLOBO Y CORPO C/CORPO ACO INOX ASTM A182 GR F22 INTERNOS C/INT ERNOS ACO INOX AISI410 2500LBS BIPARTIDA NORMA ASME B16.34 EXTREMIDADE SOLDA TOPO 32,00 MM VOLANTE ASCENDENTE ACIONAMENTO MANUAL EXTREMIDADE SOLDAVEL NORMA B16.25 CORPO ACO INOX ASTM A182 GR F22 SEDE ACO INOX ASTM A182 GR F22 CASTELO ACO INOX ASTM A182 GR F22 BUCHA ASTM A582 GR 416 DISCO ASTM A276 GR 410 HASTE ASTM A479 GR 410 | 7 | UN | 8481.80.94 | Selecione em caso de declínio |  | 8338.38 | 9505.7532 | 9.25% | 0% | 4% | 0% | 0% | 200 | 205 |  |  |  | 58368.66 | 66540.2724 | 1 | 1 | 1
10 | 5200000010489 |  |  |  | VALVULA GLOBO Y CORPO C/CORPO ACO INOX ASTM A182 GR F91 INTERNOS C/INTERNOS ACO INOX AISI316 2500LBS BIPARTIDA NORMA ASME B16.34 EXTREMIDADE SOLDA TOPO 20,00 MM VOLANTE ASCENDENTE ACIONAMENTO MANUAL EXTREMIDADE SOLDAVEL NORMA B16.25 CORPO ACO INOX ASTM A182 GR F91 SEDE ACO INOX ASTM A182 GR F91 CASTELO ACO INOX ASTM A182 GR F22 BUCHA ASTM A582 GR 416 DISCO ASTM A276 GR 316 HASTE ASTM A479 GR 316 | 3 | UN | 8481.80.94 | Selecione em caso de declínio |  | 4832.85 | 5509.449 | 9.25% | 0% | 4% | 0% | 0% | 200 | 205 |  |  |  | 14498.55 | 16528.347 | 1 | 1 | 1
11 | 5200000010490 |  |  |  | VALVULA GLOBO Y CORPO C/CORPO ACO INOX ASTM A182 GR F91 INTERNOS C/INTERNOS ACO INOX AISI316 2500LBS BIPARTIDA NORMA ASME B16.34 EXTREMIDADE SOLDA TOPO 32,00 MM VOLANTE ASCENDENTE ACIONAMENTO MANUAL EXTREMIDADE SOLDAVEL NORMA B16.25 CORPO ACO INOX ASTM A182 GR F91 SEDE ACO INOX ASTM A182 GR F91 CASTELO ACO INOX ASTM A182 GR F22 BUCHA ASTM A582 GR 416 DISCO ASTM A276 GR 316 HASTE ASTM A479 GR 316 | 5 | UN | 8481.80.94 | Selecione em caso de declínio |  | 10598.25 | 12082.005 | 9.25% | 0% | 4% | 0% | 0% | 200 | 205 |  |  |  | 52991.25 | 60410.025 | 1 | 1 | 1
12 | 5200000015282 |  |  |  | VALVULA GLOBO TIPO:Y 1" A105 - 2500 VALVULA GLOBO TIPO:Y CLASSE: 2500# BITOLA: 1" CONSTRUÇÃO CONFORME ASME B16.34 CONEXÃO: SW - ENCAIXE PARA SOLDA (ASME B16.11) CORPO: AÇO CARBONO FORJADO ASME B16.34 INTERNOS: AÇO INOX AISI 410 TRATADO TERMICAMENTE OBTURADOR E SEDE: STELLITE - COM DISPOSITIVO TRANS-O-FLOW GAXETAS: GRAFITE FLEXÍVEL ACIONAMENTO: MANUAL POR MANOPLA T | 10 | UN | 8481.80.94 | Selecione em caso de declínio |  | 2202.01 | 2510.2914 | 9.25% | 0% | 4% | 0% | 0% | 200 | 205 |  |  |  | 22020.1 | 25102.914 | 1 | 1 | 1
13 | 5200000015284 |  |  |  | VALVULA ESTANQUEIDADE TIPO VALVULA GLOBO CLASSE PRESSAO 2500 MATERIAL CORPO ACO CARBONO A105 DIAMETRO NOMINAL 3/4POL | 4 | UN | 8481.80.94 | Selecione em caso de declínio |  | 1807.22 | 2060.2308 | 9.25% | 0% | 4% | 0% | 0% | 200 | 205 |  |  |  | 7228.88 | 8240.9232 | 1 | 1 | 1
14 | 5200000015777 |  |  |  | VALVULA ESTANQUEIDADE TIPO VALVULA GLOBO CLASSE PRESSAO 4500LBS MATERIAL CORPO ACO INOX A182 MATERIAL OBTURADOR ACO INOX DIAMETRO NOMINAL 1POL CONEXAO PROCESSO BISELADA | 2 | UN | 8481.80.94 | Selecione em caso de declínio |  | 24060 | 27428.4 | 9.25% | 0% | 4% | 0% | 0% | 200 | 205 |  |  |  | 48120 | 54856.8 | 1 | 1 | 1
15 | 5200000015866 |  |  |  | VALVULA ESTANQUEIDADE TIPO VALVULA GLOBO CLASSE PRESSAO 2500LBS MATERIAL CORPO ACO INOX A182F316L ACIONAMENTO VOLANTE DIAMETRO NOMINAL 1/4POL CONEXAO PROCESSO SOLDAVEL | 6 | UN | 8481.80.94 | Selecione em caso de declínio |  | 4594.62 | 5237.8668 | 9.25% | 0% | 4% | 0% | 0% | 200 | 205 |  |  |  | 27567.72 | 31427.2008 | 1 | 1 | 1
16 | 5200000016451 |  |  |  | VALVULA COMANDO TIPO VALVULA REGULADORA PRESSAO PRESSAO OPERACAO 0-8BAR CONEXAO PROCESSO 3/8POL ROSCA NPT P3KRA13BNGP PARKER | 2 | UN |  | Não fornece o material ou serviço solicitado | [15 empty] | 0 | 0 | 0
17 | 5200000016453 |  |  |  | VALVULA COMANDO TIPO VALVULA REGULADORA PRESSAO PRESSAO OPERACAO 0-8BAR CONEXAO PROCESSO 1/4POL ROSCA BSP P3HRA12BNGP PARKER | 3 | UN |  | Não fornece o material ou serviço solicitado | [15 empty] | 0 | 0 | 0
18 | 5200000018925 |  |  |  | VALVULA ESTANQUEIDADE TIPO VALVULA GLOBO CLASSE PRESSAO 1500LBS MATERIAL CORPO ACO CARBONO A105 DIAMETRO NOMINAL 2POL | 2 | UN | 8481.80.94 | Selecione em caso de declínio |  | 1643.85 | 1873.989 | 9.25% | 0% | 4% | 0% | 0% | 200 | 205 |  |  |  | 3287.7 | 3747.978 | 1 | 1 | 1
19 | 5400000002086 |  |  |  | VALVULA ESTANQUEIDADE AGULHA PRESSAO OPERACAO 6000PSI ACO INOX AISI316 MATERIAL OBTURADOR ACO INOX AISI316 MATERIAL SEDE ACO INOX AISI316 TRATAMENTO SUPERFICIE NATURAL ACIONAMENTO MANOPLA ROTATIVA PASSAGEM PLENA DIAMETRO NOMINAL 1/2POL CONEXAO PROCESSO SOLDADA SS4GUSW8T SWAGELOK | 5 | UN | 8481.80.94 | Selecione em caso de declínio |  | 344 | 392.16 | 9.25% | 0% | 4% | 0% | 0% | 200 | 205 |  |  |  | 1720 | 1960.8 | 1 | 1 | 1
20 | 5400000002087 |  |  |  | VALVULA ESTANQUEIDADE AGULHA PRESSAO OPERACAO 6000PSI ACO INOX AISI316 MATERIAL OBTURADOR ACO INOX AISI316 MATERIAL SEDE ACO INOX AISI316 TRATAMENTO SUPERFICIE NATURAL ACIONAMENTO MANOPLA ROTATIVA PASSAGEM PLENA DIAMETRO NOMINAL 8MM CONEXAO PROCESSO SOLDADA SS-4GUSW8MMT SWAGELOK | 5 | UN | 8481.80.94 | Selecione em caso de declínio |  | 321.55 | 366.567 | 9.25% | 0% | 4% | 0% | 0% | 200 | 205 |  |  |  | 1607.75 | 1832.835 | 1 | 1 | 1
21 | 5900000002360 |  |  |  | PLUGUE- APLIC: VALVULA DE CONTROLE- DES: CVD-M1000130-726/9- REF: CVD-M091813-733- FABR: VALVITALIA | 1 | UN |  | Não fornece o material ou serviço solicitado | [15 empty] | 0 | 0 | 0
22 | 5900000002361 |  |  |  | HASTE- APLIC: VALVULA DE CONTROLE- DES: CVD-M1000130-726/3- REF: CVD-M091813-734- FABR: VALVITALIA | 1 | UN |  | Não fornece o material ou serviço solicitado | [15 empty] | 0 | 0 | 0
23 | 5900000002362 |  |  |  | GAIOLA- APLIC: VALVULA DE CONTROLE- DES: CVD-M1000130-726/8- REF: CVD-M091813-735- FABR: VALVITALIA | 1 | UN |  | Não fornece o material ou serviço solicitado | [15 empty] | 0 | 0 | 0
24 | 5900000002388 |  |  |  | ESPACADOR- APLIC: VALVULA CONTROLE- DES: CVD-M1000130-376/1676/1801/1826/451/1626- REF: CVD-M091813-466 POS A- FABR: VALVITALIA | 1 | UN |  | Não fornece o material ou serviço solicitado | [15 empty] | 0 | 0 | 0
25 | 5900000002390 |  |  |  | GAIOLA- APLIC: VALVULA DE CONTROLE- DES: CVD-M1000130-1976/1501/676- REF: CVD-M091813-1485- FABR: VALVITALIA | 1 | UN |  | Não fornece o material ou serviço solicitado | [15 empty] | 0 | 0 | 0
26 | 5900000002394 |  |  |  | GAIOLA- APLIC: VALVULA DE CONTROLE- DES: CVD-M1000130-376/1676/1801/1826- REF: CVD-M091813-385- FABR: VALVITALIA | 1 | UN |  | Não fornece o material ou serviço solicitado | [15 empty] | 0 | 0 | 0
27 | 5900000002395 |  |  |  | GAIOLA- APLIC: VALVULA DE CONTROLE- DES: CVD-M1000130-451/1626/1651/951- REF: CVD-M091813-460- FABR: VALVITALIA | 1 | UN |  | Não fornece o material ou serviço solicitado | [15 empty] | 0 | 0 | 0
28 | 5900000002409 |  |  |  | HASTE- APLIC: VALVULA DE CONTROLE- DES: CVD-M1000130-376/-1676/-1801/-1826- REF: CVD-M091813-384- FABR: VALVITALIA | 1 | UN |  | Não fornece o material ou serviço solicitado | [15 empty] | 0 | 0 | 0
29 | 5900000002410 |  |  |  | HASTE- APLIC: VALVULA DE CONTROLE- DES: CVD-M1000130-451/-1626/-1651/-951/-651- REF: CVD-M091813-459- FABR: VALVITALIA | 1 | UN |  | Não fornece o material ou serviço solicitado | [15 empty] | 0 | 0 | 0
30 | 5900000002414 |  |  |  | PLUGUE- APLIC: VALVULA DE CONTROLE- DES: CVD-M1000130-1876/-1976/-1501/-676- REF: CVD-M091813-1482- FABR: VALVITALIA | 1 | UN |  | Não fornece o material ou serviço solicitado | [15 empty] | 0 | 0 | 0
31 | 5900000002416 |  |  |  | PLUGUE- APLIC: VALVULA DE CONTROLE- DES: CVD-M1000130-376/-1676/-1801/-1826- REF: CVD-M091813-382- FABR: VALVITALIA | 1 | UN |  | Não fornece o material ou serviço solicitado | [15 empty] | 0 | 0 | 0
32 | 5900000002417 |  |  |  | PLUGUE- APLIC: VALVULA DE CONTROLE- DES: CVD-M1000130-451/-1626/-1651/-951- REF: CVD-M091813-457- FABR: VALVITALIA | 1 | UN |  | Não fornece o material ou serviço solicitado | [15 empty] | 0 | 0 | 0
33 | 5900000010113 |  |  |  | KIT REPARO HASTE PARA VALVULA BORBOLETA BRAY S33 DE 24POL APLIC 30PAB11AA501 REF 082004-73700558 FABRIC BRAY | 4 | UN |  | Não fornece o material ou serviço solicitado | [15 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Selecione em caso de declínio | [15 empty] | 0 | 0 | 0

## CÓDIGOS
| Material | Texto breve | Texto pedido de compras | Unidade | Qtd | Preço unit | Total | Desvio | prazo
4 | 5200000002098 | VALVULA AG-ANG-LAT-1/4NPT-150PSI | VALVULA AGULHA APLICACAO ATOMIZADOR 6396040 KOMLINE | UN | 4 | Declinado
5 | 5200000002650 | VALVULA GLOB-A105-SW 1 1/2POL-800LB | VALVULA GLOBO-CONSTRUCAO: T-ACIONAMENTO: MANOPLA-MAT/NORMA CORPO: ACO CARBONO ASTM A105-CONEXAO: SW 1 1/2POL-PRESSAO/CLASSE PRESSAO: 800LB-M AT OBTURADOR: OBTUR ACO INOX-HASTE: HASTE ASCENDENTE-MAT SEDE: SEDE AC O INOX | UN | 2 | 1360 | 2720 |  | 60 dias
6 | 5200000002824 | VALVULA GLOB-A216 WCB-3POL 150LBS | VALVULA GLOBO 3POL 150LBS -ACIONAMENTO: MANUAL-MAT/NORMA ASME B16.34/BS 1873 CORPO: ACO CARBONO ASTM A216 WCB-CONEXAO: FLANGEADA-PRESSAO/CLASSE PRESSAO: 150-MAT OBTURADOR: BASE OBTUR ASTM A216 HASTE: HASTE ASTM 182 MAT SEDE: SEDE ASTM A105 + 13Cr | UN | 4 | 3087.45 | 12349.8 |  | 60 dias
8 | 5200000004049 | VALVULA BORB-2 1/2POL WAF-ALAV-NBR-150LB | VALVULA BORBOLETA- CONEXAO: 2 1/2POL WAFER- ACIONAMENTO: ALAVANCA- MAT OBTURADOR: DISCO FERRO FUNDIDO- MATERIAL SEDE: SEDE NITRILICA- CLASSE PRESSAO: 150LB- MAT/NORMA CORPO: FERRO FUNDIDO GGG50- | UN | 10 | 371.2 | 3712 |  | 60 dias
10 | 5200000005738 | VALVULA AGU ACO INOX DIAM 1/4POL* | VALVULA AGULHA APLICACAO SISTEMA AMOSTRAGEM 2219G4YH HOKE | UN | 4 | Declinado |  |  | 60 dias
11 | 5200000005743 | VALVULA BORB FE FUN A126GRB ALAV MAN 3"* | VALVULA ESTANQUEIDADE TIPO VALVULA BORBOLETA MATERIAL CORPO ACO CARBONO A216WCB FORMA CONSTRUTIVA MONOBLOCO ACIONAMENTO ALAVANCA DIAMETRO NOMINAL 3POL NE/NF INTERATIVA | UN | 10 | 3870 |  |  | 60 dias
12 | 5200000005781 | VALVULA GLOBO Y AC A105 2500LBS SW 50 | VALVULA GLOBO TIPO Y ACO CARBONO A105 2500LBS EXTREMIDADE SOLDAVEL 50,00 MM VALVULA GLOBO TIPO:Y TAMANHO: DN50 NOMINAL CLASSE: 2500 LBS SCH.160 CONSTRUCAOO CONFORME ASME B16.34 CONEXAO: SW - ENCAIXE PARA SOLDA (ASME B16.11) CORPO: AÇO CARBONO FORJADO ASME B16.34 INTERNOS: ACO INOX AISI 410 TRATADO TERMICAMENTE OBTURADOR E SEDE: STELLITE - COM DISPOSITIVO TRANS-O-FLOW GAXETAS: GRAFITE FLEXIVEL ACIONAMENTO: MANUAL POR MANOPLA T | UN | 2 | 6051.2782 | 12102.5563 |  | 200 DIAS
13 | 5200000005992 | VALVULA GLOBO ACO INOX AISI304L 800LBS* | VALVULA GLOBO MATERIAL ACO INOX AISI304L 800LBS SOLDAVEL DIAMETRO 1/2 POL | UN | 4 | 736 | 2944 |  | 60 dias
14 | 5200000006726 | VALVULA BORBOLETA DN 12 POL 150# | VALVULA BORBOLETA WAFFER DIAMETRO 12 POL; 150#; A-536; GR 60, 40, 18; MWBWUOP-100E; PAR-40-11-VAA-TDA-GNY-110/117/135; 12-2-50-DDE-LA-0000- 150/157/175; FABRICANTE: KOFLOW | UN | 2 | 1536 | 3072 |  | 60 dias
15 | 5200000007304 | VALVULA BORB 300PSI BRNZ ACO ALAV MAN10* | VALVULA BORBOLETA TIPO WAFER 300PSI CORPO C/CORPO FERRO FUNDIDO DISCO C/DISCO FERRO FUNDIDO VEDACAO C/VEDACAO BRONZE DUREZA C36000 MATERIAL VEDACAO ACO ACIONAMENTO ALAVANCA MANUAL N/FLANGEADA DIAMETRO 10 POLN/A 10.81-SPAL VICTAULIC | UN | 3 | 12500 | 37500 | WCB | 60 dias
16 | 5200000007434 | VALVULA GLOBO ACO CARBONO 150LBS DIAM 2" | VALVULA GLOBO APLICACAO TUBULACAO AR USINA 2012 0537 HPA VALVES | UN | 10 | Declinado |  |  | 60 dias
17 | 5200000007528 | VALVULA BORB 150LBS BUNA N VOLAN 24POL* | VALVULA BORBOLETA 150LBS CORPO C/CORPO FERRO FUNDIDO A126GRB DISCO C/D ISCO FERRO FUNDIDO A536 VEDACAO C/VEDACAO NITRILICA BUNA N ACIONAMENTO VOLANTE DIAMETRO 24 POL | UN | 5 | 11136 | 55680 | wafer | 60 dias
19 | 5200000009858 | VÁLVULA BORBOLETA 4" FLANGE 150# ASME | VÁLVULA BORBOLETA 4" FLANGE 150# ASME B16.5 CORPO EM FERRO FUNDIDO ASTM A126 CI. B. DISCO FERRO FUNDIDO ASTM A536 GR. 65-45-12 HSTE ASTM A 479 TP 316N SEDE E VEDAÇÃO EM BUNA-N OPERADA POR ALAVANCA | UN | 3 | 848 | 2544 |  | 60 dias
21 | 5200000009951 | VÁLVULA BORBOLETA WAFER 609S 6" ATUADOR | VÁLVULA BORBOLETA WAFER 609S SERIE 2011; CORPO: FERRO NODULAR ASTM 536 GR. 65.45.12; DISCO: AÇO INOX ASTM A351 CF8M-316; EIXO: AÇO INOX - ASTM A 276 GR. 420 (AISI 420); GAXETA: ASTM D2000 - EPDM; SEDE: ASTM D2000 - EPDM; CLASSE PRESSÃO: 150; INSTALAÇÃO ENTRE FLANGES: ASME B16.5 #150 NORMA TESTE: Api 598; NORMA CONSTRUÇÃO: Api 609 Cat. A; ACIONAMENTO: ATUADOR PNEUMÁTICO R.M RFS RAT 125-S10 - N.F. | UN | 4 | 15200 | 60800 | Enviar dados do atuador | 60 dias
22 | 5200000009952 | VÁLVULA BORBOLETA WAFER 609S 6" ALAVANCA | VÁLVULA 609S BORBOLETA WAFER SÉRIE 2011; CORPO: FERRO NODULAR - ASTM A536 GR. 65.45.12; DISCO: AÇO INOX - ASTM A351 GR. CF8M-316; EIXO: AÇO INOX - ASTM A276 GR. 420; GAXETA: ASTM D2000 - EPDM; SEDE: ASTM D2000 - EPDM; CLASSE PRESSÃO: 150; NORMA DE TESTE: API 598; NORMA DE CONSTRUÇÃO: API 609 CAT. A; INSTALAÇÃO ENTRE FLANGES: ASME B16.5 - 150; ACIONAMENTO: ALAVANCA FUNDIDA C/ PLACA DE TRAVAMENTO. | UN | 4 | 836.64 | 3346.56 |  | 60 dias
23 | 5200000010478 | VÁLVULA GLOBO Y 3/4" GR-F91 | VÁLVULA GLOBO Y 3/4" OPERADA POR VOLANTE MANUAL CORPO ASTM A182 Gr-F91 HASTE ASTM A479 TP-410,DISCO ASTM A276 TP 410 ASENTO STELLITED, CASTELO SOLDADO, VEDAÇÃO GRAFITE, PARAFUSO ASTM A193 Gr-B7, EXTREMIDADE BW CONF. ASME B 16.25 DIMENSÃO ASME B 16.34 CLASSE 2500# | UN | 8 | 4475.4954 | 35803.9631 |  | 200 DIAS
24 | 5200000010479 | VÁLVULA GLOBO Y 3/4" GR-F22 | VÁLVULA GLOBO Y 3/4" OPERADA POR VOLANTE MANUAL CORPO ASTM A182-Gr-F22 HASTE ASTM A479 TP-410,DISCO ASTM A276 TP 410 ASENTO STELLITED, CASTELO SOLDADO, VEDAÇÃO GRAFITE, PARAFUSO ASTM A193 Gr-B7, EXTREMIDADE BW CONF. ASME B 16.25 DIMENSÃO ASME B 16.34 CLASSE 2500# | UN | 4 | 3886.704 | 15546.8159 |  | 200 DIAS
25 | 5200000010480 | VÁLVULA GLOBO Y 3/4" A105 | VÁLVULA GLOBO Y 3/4" OPERADA POR VOLANTE MANUAL CORPO ASTM A105 HASTE ASTM A479 TP-410, DISCO ASTM A276 TP 410 ASENTO STELLITED, CASTELO SOLDADO, VEDAÇÃO GRAFITE, PARAFUSO ASTM A193 Gr-B7, EXTREMIDADE BW CONF. ASME B 16.25 DIMENSÃO ASME B 16.34 CLASSE 2500# | UN | 8 | 2167.9776 | 17343.8209 |  | 200 DIAS
26 | 5200000010487 | VALV.GLOBO Y DN20 CORPO ASTM A182 GR F22 | VALVULA GLOBO Y CORPO C/CORPO ACO INOX ASTM A182 GR F22 INTERNOS C/INT ERNOS ACO INOX AISI410 2500LBS BIPARTIDA NORMA ASME B16.34 EXTREMIDADE SOLDA TOPO 20,00 MM VOLANTE ASCENDENTE ACIONAMENTO MANUAL EXTREMIDADE SOLDAVEL NORMA B16.25 CORPO ACO INOX ASTM A182 GR F22 SEDE ACO INOX ASTM A182 GR F22 CASTELO ACO INOX ASTM A182 GR F22 BUCHA ASTM A582 GR 416 DISCO ASTM A276 GR 410 HASTE ASTM A479 GR 410 | UN | 2 | 3886.704 | 7773.408 |  | 200 DIAS
27 | 5200000010488 | VALV.GLOBO Y DN32 CORPO ASTM A182 GR F22 | VALVULA GLOBO Y CORPO C/CORPO ACO INOX ASTM A182 GR F22 INTERNOS C/INT ERNOS ACO INOX AISI410 2500LBS BIPARTIDA NORMA ASME B16.34 EXTREMIDADE SOLDA TOPO 32,00 MM VOLANTE ASCENDENTE ACIONAMENTO MANUAL EXTREMIDADE SOLDAVEL NORMA B16.25 CORPO ACO INOX ASTM A182 GR F22 SEDE ACO INOX ASTM A182 GR F22 CASTELO ACO INOX ASTM A182 GR F22 BUCHA ASTM A582 GR 416 DISCO ASTM A276 GR 410 HASTE ASTM A479 GR 410 | UN | 7 | 8338.3754 | 58368.628 |  | 200 DIAS
28 | 5200000010489 | VALV.GLOBO Y DN20 CORPO ASTM A182 GR F91 | VALVULA GLOBO Y CORPO C/CORPO ACO INOX ASTM A182 GR F91 INTERNOS C/INTERNOS ACO INOX AISI316 2500LBS BIPARTIDA NORMA ASME B16.34 EXTREMIDADE SOLDA TOPO 20,00 MM VOLANTE ASCENDENTE ACIONAMENTO MANUAL EXTREMIDADE SOLDAVEL NORMA B16.25 CORPO ACO INOX ASTM A182 GR F91 SEDE ACO INOX ASTM A182 GR F91 CASTELO ACO INOX ASTM A182 GR F22 BUCHA ASTM A582 GR 416 DISCO ASTM A276 GR 316 HASTE ASTM A479 GR 316 | UN | 3 | 4832.8543 | 14498.563 |  | 200 DIAS
29 | 5200000010490 | VALV.GLOBO Y DN32 CORPO ASTM A182 GR F91 | VALVULA GLOBO Y CORPO C/CORPO ACO INOX ASTM A182 GR F91 INTERNOS C/INTERNOS ACO INOX AISI316 2500LBS BIPARTIDA NORMA ASME B16.34 EXTREMIDADE SOLDA TOPO 32,00 MM VOLANTE ASCENDENTE ACIONAMENTO MANUAL EXTREMIDADE SOLDAVEL NORMA B16.25 CORPO ACO INOX ASTM A182 GR F91 SEDE ACO INOX ASTM A182 GR F91 CASTELO ACO INOX ASTM A182 GR F22 BUCHA ASTM A582 GR 416 DISCO ASTM A276 GR 316 HASTE ASTM A479 GR 316 | UN | 5 | 10598.2453 | 52991.2267 |  | 200 DIAS
30 | 5200000010950 | CONST - VALVULA GLOBO ACO LIG A182 3/4" | VALVULA GLOBO Y CORPO ACO LIGA A182 F91 INTERNOS LIGA COBALTO CROMO 6 1690PSI BIPARTIDA NORMA ASME B16.34 PASSAGEM S EXTREMIDADE ROSCADA3/4 POL VOLANTE C/VOLANTE ACIONAMENTO MANUAL EXTREMIDADE ROSCADA NPT NORMA ASME B16.34 | UN | 2 | 3280 | 6560 |  | 60 dias
31 | 5200000012981 | VÁLVULA BORBOLATA 24" FLANGE 150# | VÁLVULA BORBOLATA 24" FLANGE 150# ASME B16.5 CORPO EM FERRO FUNDIDO ASTM A126 CI. B. DISCO ASTM A 479 TP 316N;HSTE ASTM A 479 TP 316N; SEDE E TODA PARTE INTERNA REVESTIDA EM EPDM; CONSTRUÇÃO API 609; OPERADA MANUAL POR VOLANTE COM CAIXA REDUTORA. | UN | 6 | 22800 | 136800 |  | 60 dias
32 | 5200000014112 | VALVULA GLOBO TIPO Y - 1.1/4"; 2500# F91 | Válvula Globo tipo "Y" mod. DURBLOCK da DURCON, Classe de pressão:2500# Construção: Conforme norma ASME B16.34, Conexões: BW - Solda de Topo conforme norma ASME B16.25 Informar SCH.), Face a Face: Conforme padrão de construção DURCON; Materiais: Corpo: Aço Liga Forjado ASTM A182 Gr.F91, Internos: Aço inox AISI 410 - Tratado Termicamente, Gaxetas: Grafite Flexível, Obturador e Sede: STELLITE - com dispositivo TRANS-O-FLOW; Acionamento: Manual por volante ascendente | UN | 4 | 9829.0728 | 39316.291 |  | 200 DIAS
33 | 5200000014113 | VALVULA GLOBO TIPO Y-1.1/4"- 2500#; A105 | VALVULA ESTANQUEIDADE TIPO VALVULA GLOBO CLASSE PRESSAO 2500 MATERIAL CORPO ACO CARBONO A105 DIAMETRO NOMINAL 1.1/4POL | UN | 6 | 3736.9536 | 22421.7214 |  | 200 DIAS
34 | 5200000014205 | VALV AGULHA INOX 316L DUP ANILHA 6500PSI | VALVULA ESTANQUEIDADE TIPO VALVULA AGULHA PRESSAO OPERACAO 6500PSI MATERIAL CORPO ACO INOX AISI316L DIAMETRO NOMINAL 1/4POL | UN | 15 | 680 | 10200 |  | 60 dias
35 | 5200000014338 | VÁLVULA GLOBO TIPO Y 2" 2500# | VALVULA ESTANQUEIDADE TIPO VALVULA GLOBO CLASSE PRESSAO 2500LBS MATERIAL CORPO ACO CARBONO ASTM A105 MATERIAL OBTURADOR LIGA ESTELITE MATERIAL SEDE LIGA ESTELITE DIAMETRO NOMINAL 2POL | UN | 5 | 6051.2782 | 30256.3909 |  | 200 DIAS
36 | 5200000014373 | VÁLVULA BORBOLETA 8" FLANGEADA CL 300# | VALVULA ESTANQUEIDADE TIPO VALVULA BORBOLETA CLASSE PRESSAO 300LBS MATERIAL CORPO ACO CARBONO ASTM A126 WCB MATERIAL SEDE STELLITE DIAMETRO NOMINAL 8POL CONEXAO PROCESSO FLANGEADA | UN | 1 | 9875 | 9875 | WCB | 60 dias
37 | 5200000014376 | VÁLVULA BORBOLETA 6" FLANGEADA CL 300# | VALVULA ESTANQUEIDADE TIPO VALVULA BORBOLETA CLASSE PRESSAO 300LBS MATERIAL CORPO FERRO FUNDIDO CINZENTO A126 MATERIAL SEDE STELLITE ACIONAMENTO ATUADOR PNEUMATICO DIAMETRO NOMINAL 6POL CONEXAO PROCESSO FLANGEADA MOD.90-50-DA | UN | 1 | 8245 | 8245 | WCB | 60 dias
38 | 5200000014663 | VALVULA BORBOL WAFER INT. 150# BUNA N 4" | VALVULA ESTANQUEIDADE TIPO VALVULA BORBOLETA CLASSE PRESSAO 150LBS MATERIAL CORPO COMPOSTO BORRACHA NITRILICA DIAMETRO NOMINAL 4POL CONEXAO PROCESSO WAFER | UN | 5 | 6985 | 34925 | Ferro | 60 dias
39 | 5200000014736 | VÁLVULA AGULHA INOX 316 ¼ OD X ¼ OD | VALVULA ESTANQUEIDADE TIPO VALVULA AGULHA MATERIAL CORPO ACO INOX AISI316 DIAMETRO NOMINAL 1/4POL | UN | 10 | 680 |  |  | 60 dias
41 | 5200000015282 | VALVULA GLOBO TIPO:Y 1" A105 - 2500 | VALVULA GLOBO TIPO:Y 1" A105 - 2500 VALVULA GLOBO TIPO:Y CLASSE: 2500# BITOLA: 1" CONSTRUÇÃO CONFORME ASME B16.34 CONEXÃO: SW - ENCAIXE PARA SOLDA (ASME B16.11) CORPO: AÇO CARBONO FORJADO ASME B16.34 INTERNOS: AÇO INOX AISI 410 TRATADO TERMICAMENTE OBTURADOR E SEDE: STELLITE - COM DISPOSITIVO TRANS-O-FLOW GAXETAS: GRAFITE FLEXÍVEL ACIONAMENTO: MANUAL POR MANOPLA T | UN | 10 | 2202.0118 | 22020.118 |  | 200 DIAS
42 | 5200000015284 | VALVULA GLOBO TIPO:Y 3/4" A105 - 2500 | VALVULA ESTANQUEIDADE TIPO VALVULA GLOBO CLASSE PRESSAO 2500 MATERIAL CORPO ACO CARBONO A105 DIAMETRO NOMINAL 3/4POL | UN | 4 | 1807.2152 | 7228.861 |  | 200 DIAS
43 | 5200000015511 | VALVULA BORBOLETA DN80-W6; CLASSE 150LBS | VALVULA ESTANQUEIDADE TIPO VALVULA BORBOLETA CLASSE PRESSAO 150LBS MATERIAL CORPO FERRO FUNDIDO ACIONAMENTO VOLANTE DIAMETRO NOMINAL 80MM CONEXAO PROCESSO FLANGEADA | UN | 5 | 6985 | 34925 |  | 60 dias
44 | 5200000015652 | VALVULA GLOBO TIPO Y AC A105 2680# 1 POL | VALVULA ESTANQUEIDADE TIPO VALVULA GLOBO CLASSE PRESSAO 2500 MATERIAL CORPO ACO CARBONO A105 DIAMETRO NOMINAL 1POL | UN | 10 | 2202.0118 | 22020.118 |  | 200 DIAS
45 | 5200000015664 | VALVULA DIAFR. 1/2" FERRO FUND; SOLDA HT | VALVULA ESTANQUEIDADE TIPO VALVULA DIAFRAGMA MATERIAL CORPO FERRO FUNDIDO DIAMETRO NOMINAL 1/2POL CONEXAO PROCESSO SOLDADA | UN | 5 | Declinado |  |  | 60 dias
46 | 5200000015665 | VALVULA DIAFR. 1"; FERRO FUND; SOLDA HT | VALVULA ESTANQUEIDADE TIPO VALVULA DIAFRAGMA MATERIAL CORPO FERRO FUNDIDO NODULAR DIAMETRO NOMINAL 1POL CONEXAO PROCESSO SOLDAVEL | UN | 5 | Declinado |  |  | 60 dias
47 | 5200000015777 | VALVULA GLOB Y BW 4500#A182 DN1" | VALVULA ESTANQUEIDADE TIPO VALVULA GLOBO CLASSE PRESSAO 4500LBS MATERIAL CORPO ACO INOX A182 MATERIAL OBTURADOR ACO INOX DIAMETRO NOMINAL 1POL CONEXAO PROCESSO BISELADA | UN | 2 | 24060 | 48120 |  | 200 DIAS
48 | 5200000015866 | VALV GLOBO SW A182-F316L RZ1 2500# DN ¼” | VALVULA ESTANQUEIDADE TIPO VALVULA GLOBO CLASSE PRESSAO 2500LBS MATERIAL CORPO ACO INOX A182F316L ACIONAMENTO VOLANTE DIAMETRO NOMINAL 1/4POL CONEXAO PROCESSO SOLDAVEL | UN | 6 | 4594.615 | 27567.6902 |  | 200 DIAS
49 | 5200000016175 | VALVULA GLOBO 150LB DN 2 AFU ASTM A216 | VALVULA ESTANQUEIDADE TIPO VALVULA GLOBO CLASSE PRESSAO 150LBS MATERIAL CORPO ACO CARBONO A216WCB DIAMETRO NOMINAL 2POL | UN | 1 | 1560.1271 | 1560.1271 |  | 200 DIAS
50 | 5200000016451 | REG PRESSAO 3/8 BSP P3KRA13BNGP PARKER | VALVULA COMANDO TIPO VALVULA REGULADORA PRESSAO PRESSAO OPERACAO 0-8BAR CONEXAO PROCESSO 3/8POL ROSCA NPT P3KRA13BNGP PARKER | UN | 2 | Declinado |  |  | 60 dias
51 | 5200000016453 | REG PRESSAO 1/4 BSP P3HRA12BNGP PARKER | VALVULA COMANDO TIPO VALVULA REGULADORA PRESSAO PRESSAO OPERACAO 0-8BAR CONEXAO PROCESSO 1/4POL ROSCA BSP P3HRA12BNGP PARKER | UN | 3 | Declinado |  |  | 60 dias
52 | 5200000017753 | VALVULA CONTR FLUXO FCV7-10-S-0-NV EATON | VALVULA COMANDO TIPO VALVULA ESTRANGULADORA PRESSAO OPERACAO 210BAR DIAMETRO NOMINAL 10POL MATERIAL CORPO ALUMINIO MATERIAL VEDACAO FLUOROELASTOMERO FCV7-10-S-0-NV EATON | UN | 1 | Declinado |  |  | 60 dias
53 | 5200000017828 | VALVULA BORBOLETA 16 POL X 150 LIB WAFER | VALVULA ESTANQUEIDADE TIPO VALVULA BORBOLETA CLASSE PRESSAO 150LBS DIAMETRO NOMINAL 16POL CONEXAO PROCESSO WAFER | UN | 2 | 3728 | 7456 | corpo ASTM A536 vedação EPDM | 60 dias
54 | 5200000018290 | VALVULA CONTROLE GLOBO 2POL 150LBS | VALVULA ESTANQUEIDADE TIPO VALVULA GLOBO CLASSE PRESSAO 1500LBS MATERIAL CORPO ACO CARBONO A105 DIAMETRO NOMINAL 2POL CONEXAO PROCESSO SOLDAVEL | UN | 1 | 1776.5845 | 1776.5845 |  | 200 DIAS
55 | 5200000018710 | VALVULA GLOB-A105-SW 2POL-800LB | VALVULA ESTANQUEIDADE GLOBO CLASSE PRESSAO 800LBS ACO CARBONO A105 DIAMETRO NOMINAL 2POL | UN | 3 | 1044.8 | 3134.4 |  | 60 dias
56 | 5200000018925 | VALVULA GLOBO TIPO:Y 2POL A105 - 1500LBS | VALVULA ESTANQUEIDADE TIPO VALVULA GLOBO CLASSE PRESSAO 1500LBS MATERIAL CORPO ACO CARBONO A105 DIAMETRO NOMINAL 2POL | UN | 2 | 1643.8512 | 3287.7023 |  | 200 DIAS
57 | 5200000018991 | VALVULA BORBOLETA 20POL WAFER 300LBS | VALVULA BORBOLETA 20 POLEGADASTIPO WAFER 300 LIBRAS CORPO ASTM 536 VEDACAO EPDM APLICACAO: VALVULAS FABRICANTE: UNIVAL | UN | 1 | 21890 | 21890 | WCB | 60 dias
58 | 5200000019101 | VALVULA BORBOLETA LUG 4POL RTS VB0100NIE | VALVULA BORBOLETA TIPO LUG APLICACAO: TUBULACAO DIAMETRO: 4POL CORPO: FERRO NODULAR - ASTM A 536 GR. 65.45.12 DISCO: ACO INOX ASTM A 351 / A 351M GR. CF8M-316 EIXO: ACO INOX - ASTM A 276 GR. 420 (AISI 420) GAXETA: ASTM D2000 - EPDM SEDE: ASTM D2000 - EPDM CLASSE PRESSAO: 150LBS INSTALACAO ENTRE FLANGES: ASME B16.5 150LBS NORMA TESTE: API 598 NORMA CONSTRUÇÃO: API 609 CAT A ACIONAMENTO: ATUADOR ELÉTRICO HITORK TIPO ON-OFF 24VCC/60HZ - INVÓLUCRO EM ALUMÍNIO - NAMUR REFERENCIA: VB0100NIE FIGURA 124 FABRICANTE: RTS | UN | 1 | 14350 | 14350 | Enviar dados do atuador | 60 dias
59 | 5200000019232 | VALV GLOB ANG P/ ATUADOR 2POL 800LB A105 | VALVULA GLOBO ANGULAR PARA ATUADOR MOTORIZADO DIAMETRO 2POL CLASSE DE PRESSAO 800 LIBRAS ACO DE CONTRUCAO A-105 APLICACAO: SISTEMA DE CALDEIRA KKS DE APLICACAO: HAD30AA301 REFERENCIA: 111586 49 FABRICANTE: HP VALVES | UN | 1 | 6977.008 | 6977.008 |  | 200 DIAS
60 | 5200000019321 | VALVULA AGULHA SWAN ANLYTIC E-10.568.010 | VALVULA AGULHA CATCON/QV-FLOW APLICACAO: SAMPLING CALDEIRA FABRICANTE: SWAN ANALYTICAL INSTRUMENTS REFERENCIA: E-10.568.010 | UN | 1 | Declinado |  |  | 60 dias
61 | 5200000022579 | VALV GLOBO 900LBS 1.1/2"POL SOLD | VALVULA ESTANQUEIDADE TIPO VALVULA GLOBO CLASSE PRESSAO 900LBS MATERIAL CORPO ACO CARBONO ASTM A105 DIAMETRO NOMINAL 2POL CONEXAO PROCESSO SOLDAVEL | UN | 1 | 1776.5845 | 1776.5845 |  | 200 DIAS
62 | 5300000006030 | VALVULA SOLENOIDE 3/2 VIAS INOX 345BAR | VALVULA COMANDO NUMERO POSICOES 3 POSICOES NUMERO VIAS 2 VIAS PRESSAO OPERACAO 345BAR MATERIAL CORPO ACO INOX | UN | 5 | Declinado |  |  | 60 dias
63 | 5400000001135 | SOLENOID VALVE 2/2 NC, EN52000 / EN52005 | VÁLVULA DE SOLENÓIDE 2/2 NC 2 VIAS DIRECIONAIS OPERADAS PARA SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO. TIPO EN52000 à / para EN52005.PORTA: 1/4 BSP ASSENTO (mm): 0,7 KvL/mn: 0,175 PRESSÃO(bar): 0 - 300 SELOS: PTFE + EPDM FLUIDO TEMP.Max°C: 80° OPÇÕES: Controle manual Código para encomendar; Ver tabela de referências: EN52004 + voltage DADOS ELETRICOS Tensão (-10% + 15%) Serviço contínuo 100%: 24 Tamanho: 40/15 Alimentação: 13 watts Classe de isolamento: F 155°C Recinto: IP 65 Avec Conector Elétrico Conexões: 3 espadas (DIN 43650, DIN 40050, VDE 0110) | UN | 4 | Declinado |  |  | 60 dias
65 | 5400000001804 | VALVULA SOLENOIDE 5/2 VIAS; MFH-5-1/4 | VALVULA COMANDO TIPO VALVULA DIRECIONAL NUMERO POSICOES 5 POSICOES NUMERO VIAS 2 VIAS PRESSAO OPERACAO 2,2A8BAR DIAMETRO NOMINAL 1/4POL CONEXAO PROCESSO ROSCADA ROSCA BSP MATERIAL CORPO ALUMINIO MATERIAL VEDACAO COMPOSTO BORRACHA NITRILICA ACIONAMENTO SIMPLES SOLENOIDE MONTAGEM TUBULACAO MFH-5-1/4 FESTO | UN | 37 | Declinado |  |  | 60 dias
66 | 5400000002086 | VALVULA AGULHA SS 1/2 OD SWAGELOK | VALVULA ESTANQUEIDADE AGULHA PRESSAO OPERACAO 6000PSI ACO INOX AISI316 MATERIAL OBTURADOR ACO INOX AISI316 MATERIAL SEDE ACO INOX AISI316 TRATAMENTO SUPERFICIE NATURAL ACIONAMENTO MANOPLA ROTATIVA PASSAGEM PLENA DIAMETRO NOMINAL 1/2POL CONEXAO PROCESSO SOLDADA SS4GUSW8T SWAGELOK | UN | 5 | 344 | 1720 |  | 60 dias
67 | 5400000002087 | VALVULA AGULHA SS 8MM OD SWAGELOK | VALVULA ESTANQUEIDADE AGULHA PRESSAO OPERACAO 6000PSI ACO INOX AISI316 MATERIAL OBTURADOR ACO INOX AISI316 MATERIAL SEDE ACO INOX AISI316 TRATAMENTO SUPERFICIE NATURAL ACIONAMENTO MANOPLA ROTATIVA PASSAGEM PLENA DIAMETRO NOMINAL 8MM CONEXAO PROCESSO SOLDADA SS-4GUSW8MMT SWAGELOK | UN | 5 | 321.55 | 1607.75 |  | 60 dias
68 | 5400000002506 | VALV ESCAPE RAPIDO 1/4 NORGREN 4050214 | "VALVULA DE ESCAPE RAPIDO CONEXAO ENTRADA E SAIDA 1/4"" NPT APLICACAO: VÁLVULA CONTROLE REFERENCIA: 4050214 FABRICANTE: NORGREN" | UN | 2 | Declinado |  |  | 60 dias
69 | 5400000002680 | VALVULA SOLENOIDE ZS1061134 COMPAIR | VALVULA SOLENOIDE APLICACAO COMPRESSOR AR ZS1061134 COMPAIR | CJ | 1 | Declinado |  |  | 60 dias
70 | 5400000002684 | VALVULA SOLENOIDE ZS1057786 COMPAIR | VALVULA SOLENOIDE APLICACAO COMPRESSOR AR ZS1057786 COMPAIR | CJ | 1 | Declinado |  |  | 60 dias
84 | 6100000004511 | VALVULA AGULHA HASTE NAO ROTATIVA 1/4" | VÁLVULA AGULHA SÉRIE D EM AÇO INOXIDÁVEL ASTM A182 GR. 316, CASTELO INTEGRAL, HASTE ASCENDENTE NÃO ROTATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL GR. 316, PRESSÃO MÁXIMA 3000 PSIG, TEMPERATURAS -28 °C A 232 °C PARA VEDAÇÕES DA HASTE EM PTFE E PONTA DA HASTE EM PEEK, CV = 0.27 PARA ORIFÍCIO DE PASSAGEM INTERNA DE 4.0 MM, CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA ROSCADAS DE 1/4"" NPT MACHO, KNOB DE ACIONAMENTO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA, COM MARCAÇÃO NO CORPO COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FLUXO | UN | 20 | 321.55 | 6431 |  | 60 dias
931545.6888

## Validação (hidden)
Moeda | UF | Motivo de Declínio | Tipo de Pedido/Contrato | Tipo de Demanda | Faturamento Mínimo
Selecione | Selecione | Selecione em caso de declínio | Selecione | Selecione | Selecione
BRL | AC | Não fornece o material ou serviço solicitado | Pedido Spot | Real | Sim
USD | AL | Não se julga apto para atender as especificações no quesito técnico/escopo | Contrato Spot | Estimada | Não
EUR | AM | Não se julga apto para atender as especificações no quesito prazo | Contrato Guarda-Chuva
GBP | AP | Não tem interesse de participar do processo de cotação
Outra | BA | Outras - Detalhar motivo na coluna ao lado
CE
DF
ES
GO
MA
MT
MS
MG
PA
PB
PR
PE
PI
RN
RS
RJ
RO
RR
SC
SP
SE
TO